|  |
| --- |
| **Ηλεκτρολογικό Υλικό (CPV: 31681410-0)**  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |

Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά στο Νοσοκομείο ανάλογα με τις ανάγκες, και εντός εικοσιτετραώρου από την ειδοποίηση της προμηθεύτριας εταιρείας, χωρίς δαπάνη μεταφορικών.

Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE, από επώνυμες εταιρείες με Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO∙9001.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ο Ν Ο Μ Α | παρατηρήσεις | θερμοκρασία χρώματος | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ | **Ποσότητα** | ΑΞΙΑ (με ΦΠΑ) |
| 32020011301 | DLP ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MOSAIC |  |  | ΤΕΜ | 1,31 | 30 | 39,4 € |
| 32020011337 | MOSAIC ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4/5/2X2 Σ |  |  | ΤΕΜ | 2,10 | 20 | 42,0 € |
| 32020010850 | MOSAIC ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΘ. 6 ΣΤ./ΒΙΔ |  |  | ΤΕΜ | 3,40 | 40 | 136,0 € |
| 32020011336 | MOSAIC ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤ.ΟΡΙΖ. 4/5/2Χ2 |  |  | ΤΕΜ | 3,20 | 30 | 95,9 € |
| 32020011348 | MOSAIC ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤ.ΟΡΙΖ.6/8/3Χ2 |  |  | ΤΕΜ | 4,59 | 20 | 91,7 € |
| 32020010851 | MOSAIC ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΟΡΙΖ. ΛΕΥΚΟ |  |  | ΤΕΜ | 1,80 | 30 | 54,0 € |
| 32020011338 | MOSAIC ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΥΚΟ 2Χ2 ΣΤ. |  |  | ΤΕΜ | 3,20 | 20 | 64,0 € |
| 32020011586 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΘΗΛΥΚΟ-ΒΝC ΘΗΛΥΚΟ |  |  | ΤΕΜ | 0,38 | 20 | 7,7 € |
| 32020011897 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ D 35Α gG 400 VAC |  |  | ΤΕΜ | 0,31 | 50 | 15,5 € |
| 32020011880 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ D E33 35A GL |  |  | ΤΕΜ | 0,49 | 20 | 9,7 € |
| 32030020325 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕΤ 35Α |  |  | ΤΕΜ | 0,45 | 30 | 13,5 € |
| 32020010517 | ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 10Α |  |  | ΤΕΜ | 2,71 | 60 | 162,6 € |
| 32020010518 | ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16Α |  |  | ΤΕΜ | 2,84 | 100 | 283,5 € |
| 32020010614 | ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 20Α |  |  | ΤΕΜ | 3,92 | 40 | 157,0 € |
| 32020010902 | ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 25Α |  |  | ΤΕΜ | 3,43 | 40 | 137,0 € |
| 32020011920 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 160 Α |  |  | ΤΕΜ | 54,76 | 10 | 547,6 € |
| 32020011922 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 80Α |  |  | ΤΕΜ | 50,53 | 5 | 252,7 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ο Ν Ο Μ Α | παρατηρήσεις | θερμοκρασία χρώματος | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ | **Ποσότητα** | ΑΞΙΑ (με ΦΠΑ) |
| 32020011018 | ΒΑΣΗ 63Α NEOZET+ΚΑΛΥMΜΑ |  |  | ΤΕΜ | 1,96 | 32 | 62,8 € |
| 32020010046 | ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΡΙΟΛ / ΔΑΣ |  |  | ΤΕΜ | 12,03 | 15 | 180,4 € |
| 32020010536 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ηλεκτρολογικού) |  |  | ΤΕΜ | 11,94 | 80 | 955,2 € |
| 32020011385 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ MOSAIC 6/8/3X2 Σ |  |  | ΤΕΜ | 2,04 | 80 | 162,9 € |
| 32020010653 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ |  |  | ΤΕΜ | 7,35 | 22 | 161,6 € |
| 32020010581 | ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ |  |  | ΤΕΜ | 6,68 | 15 | 100,2 € |
| 32020010090 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 280Χ3,5 |  |  | ΤΕΜ | 0,05 | 5000 | 266,7 € |
| 32020011171 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ |  |  | ΤΕΜ | 2,36 | 100 | 236,4 € |
| 32020011886 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 1Φ (2Ρ) 30 mA |  |  | ΤΕΜ | 23,68 | 10 | 236,8 € |
| 32020011887 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 3Φ (4Ρ) 30 mA |  |  | ΤΕΜ | 35,73 | 20 | 714,7 € |
| 32030020015 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ |  |  | ΤΕΜ | 2,52 | 60 | 151,2 € |
| 32020011841 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 77442 ΛΕΥΚΟΣ |  |  | ΤΕΜ | 2,61 | 20 | 52,1 € |
| 32020011254 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ |  |  | ΤΕΜ | 2,25 | 20 | 45,0 € |
| 32030020210 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3x45 Α |  |  | ΤΕΜ | 7,33 | 10 | 73,3 € |
| 32030020205 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3x63 Α |  |  | ΤΕΜ | 11,98 | 10 | 119,8 € |
| 32020011745 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΠΡΙ 12V |  |  | ΤΕΜ | 37,20 | 3 | 111,6 € |
| 32020011901 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SQS65 SIEMENS ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ |  |  | ΤΕΜ | 162,86 | 2 | 325,7 € |
| 32020011198 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ |  |  | ΤΕΜ | 17,11 | 10 | 171,1 € |
| 32020010115 | ΘΕΡΜΙΚΟ 3Φ 5-35A |  |  | ΤΕΜ | 20,00 | 10 | 200,0 € |
| 32020011619 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4-6,3Α |  |  | ΤΕΜ | 24,85 | 5 | 124,3 € |
| 32020011658 | ΚΑΛΕΜΙ |  |  | ΤΕΜ | 3,72 | 5 | 18,6 € |
| 32020011699 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΩΝΙΑΣ 105Χ35 (50) |  |  | ΤΕΜ | 1,80 | 90 | 161,9 € |
| 32020010130 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |  | ΜΕΤΡΑ | 0,11 | 300 | 32,1 € |
| 32020010760 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 5 4 ΖΕΥΓΩΝ |  |  | ΜΕΤΡΑ | 0,22 | 3000 | 660,0 € |
| 32030020030 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3 x 1.50 mm NYMHY (H05VV-F) |  |  | ΜΕΤΡΑ | 0,51 | 1000 | 510,0 € |
| 32030020035 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3 x 2.50 mm NYMHY (H05VV-F) |  |  | ΜΕΤΡΑ | 0,80 | 2000 | 1.600,0 € |
| 32020011825 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3x1mm­2 NYMHY (H05VV-F) |  |  | ΜΕΤΡΑ | 0,37 | 1000 | 374,2 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ο Ν Ο Μ Α | παρατηρήσεις | θερμοκρασία χρώματος | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ | **Ποσότητα** | ΑΞΙΑ (με ΦΠΑ) |
| 32020010854 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4Χ2,5 NYMHY (H05VV-F) |  |  | ΜΕΤΡΑ | 1,08 | 200 | 216,5 € |
| 32030020040 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5 x 2.50 mm NYMHY (H05VV-F) |  |  | ΜΕΤΡΑ | 1,20 | 400 | 480,0 € |
| 32030020045 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5 x 4.00 mm NYMHY (H05VV-F) |  |  | ΜΕΤΡΑ | 1,94 | 200 | 388,0 € |
| 32020010509 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5Χ6. NYMHY (H05VV-F) |  |  | ΜΕΤΡΑ | 2,97 | 200 | 593,8 € |
| 32020011033 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ |  |  | ΜΕΤΡΑ | 0,45 | 100 | 45,0 € |
| 32020010939 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΩΔΩΝΩΝ 0,8mm2 |  |  | ΜΕΤΡΑ | 0,06 | 200 | 11,3 € |
| 32020011394 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2ΖΕΥΓΗ ΤΑ-68 |  |  | ΜΕΤΡΑ | 0,13 | 300 | 38,4 € |
| 32020011877 | ΚΑΝΑΛΙ 19mm Χ 20 mm ΠΛΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ |  |  | ΜΕΤΡΑ | 0,80 | 800 | 640,0 € |
| 32030020145 | ΚΑΝΑΛΙ 105 x 50 |  |  | ΜΕΤΡΑ | 5,32 | 200 | 1.064,0 € |
| 32020011763 | ΚΑΝΑΛΙ 12Χ13ΜΜ |  |  | ΜΕΤΡΑ | 1,18 | 300 | 354,3 € |
| 32020010798 | ΚΑΝΑΛΙ 20Χ20 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ |  |  | ΜΕΤΡΑ | 0,80 | 100 | 80,0 € |
| 32020011786 | ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 30Χ30 |  |  | ΜΕΤΡΑ | 1,79 | 100 | 179,0 € |
| 32020011393 | ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΚΡΙ 50Χ12,5 |  |  | ΜΕΤΡΑ | 3,55 | 40 | 142,0 € |
| 32020010743 | ΚΑΝΑΛΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ DLP 50 |  |  | ΜΕΤΡΑ | 2,27 | 300 | 681,0 € |
| 32020010180 | ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ |  |  | ΤΕΜ | 0,11 | 200 | 21,7 € |
| 32030020175 | ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΡΙΖΩΝ 10922 |  |  | ΤΕΜ | 3,59 | 25 | 89,8 € |
| 32020011484 | ΚΕΡΑΙΑ UHF TV ΠΑΝΕΛ PU4F |  |  | ΤΕΜ | 10,97 | 1 | 11,0 € |
| 32020010730 | ΚΛΕΜΜΑ 10ΜΜ |  |  | ΤΕΜ | 0,82 | 180 | 148,4 € |
| 32020010729 | ΚΛΕΜΜΑ 6ΜΜ |  |  | ΤΕΜ | 0,68 | 160 | 108,6 € |
| 32020011319 | ΚΛΙΠ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |  | ΤΕΜ | 0,03 | 500 | 15,0 € |
| 32020011355 | ΚΟΛΛΑ TURBO 10 gr |  |  | ΤΕΜ | 7,18 | 10 | 71,8 € |
| 32020011356 | ΚΟΛΛΑ ΕΠΟΞΙΚΗ EPOXY |  |  | ΤΕΜ | 11,44 | 5 | 57,2 € |
| 32020010160 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ 16-70mm |  |  | ΤΕΜ | 1,18 | 60 | 71,0 € |
| 32020010155 | ΚΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ |  |  | ΤΕΜ | 0,12 | 500 | 58,3 € |
| 32020011231 | ΛΑΜΠΑ G9 230V LED |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 3,75 | 30 | 112,6 € |
| 32020011462 | ΛΑΜΠΑ GU10 230V |  |  | ΤΕΜ | 1,86 | 20 | 37,2 € |
| 32020011914 | ΛΑΜΠΑ LED Ε27 230V |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 2,23 | 100 | 222,7 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ο Ν Ο Μ Α | παρατηρήσεις | θερμοκρασία χρώματος | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ | **Ποσότητα** | ΑΞΙΑ (με ΦΠΑ) |
| 32020011230 | ΛΑΜΠΑ PL S 11W G23 (2 Pins) 4000K |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 1,84 | 30 | 55,3 € |
| 32020011866 | ΛΑΜΠΑ SPOT LED 12V |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 3,68 | 22 | 80,9 € |
| 32020011180 | ΛΑΜΠΑ Η4 60/55W |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 3,05 | 20 | 61,0 € |
| 32020011884 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ E27 ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ (ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ) |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 3,64 | 10 | 36,4 € |
| 32020011889 | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ 32W G10q 4000K |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 2,54 | 50 | 127,2 € |
| 32020011643 | ΛΑΜΠΑΚΙ ΝΥΜΑΤΟΣ Ε10 220-240 |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 1,14 | 70 | 80,0 € |
| 32020011473 | ΛΑΜΠΑΚΙ ΨΥΓΕΙΟΥ |  |  | ΤΕΜ | 0,74 | 50 | 37,2 € |
| 32020011827 | ΛΑΜΠΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ Ε27 40W |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 0,64 | 70 | 45,1 € |
| 32030020075 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 0.60 18 W |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 1,35 | 1000 | 1.350,0 € |
| 32030020080 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 1.20 36 W |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 1,68 | 600 | 1.008,0 € |
| 32030020085 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 1.50 58 W |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 2,11 | 600 | 1.266,0 € |
| 32020011947 | ΛΑΜΠΕΣ T8 LED 0.60 9 W | (τροφοδοσία αριστερά-δεξιά L-N) | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 3,00 | 1000 | 3.000,0 € |
| 32020011948 | ΛΑΜΠΕΣ T8 LED 1.20 18 W | (τροφοδοσία αριστερά-δεξιά L-N) | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 3,60 | 300 | 1.080,0 € |
| 32020011917 | ΛΑΜΠΕΣ T8 LED 1.50 22 W | (τροφοδοσία αριστερά-δεξιά L-N) | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 4,10 | 300 | 1.230,0 € |
| 32020010513 | ΛΥΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤ. |  |  | ΤΕΜ | 3,14 | 60 | 188,2 € |
| 32020010240 | ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ |  |  | ΤΕΜ | 0,40 | 50 | 19,8 € |
| 32030020095 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΥΚΗ |  |  | ΤΕΜ | 1,37 | 60 | 82,2 € |
| 32020011835 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΥΡΗ |  |  | ΤΕΜ | 1,36 | 20 | 27,3 € |
| 32020010528 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 15Μ |  |  | ΤΕΜ | 16,93 | 8 | 135,4 € |
| 32030020220 | ΜΠΑΛΑΣΤ 36W |  |  | ΤΕΜ | 2,24 | 20 | 44,8 € |
| 32030020215 | ΜΠΑΛΑΣΤ 58W |  |  | ΤΕΜ | 3,89 | 10 | 3,9 € |
| 32020011457 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 2,2Ah |  |  | ΤΕΜ | 18,60 | 5 | 93,0 € |
| 32020011507 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 12V/7,5Ah |  |  | ΤΕΜ | 28,61 | 20 | 57,2 € |
| 32020010384 | ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ |  |  | ΤΕΜ | 1,73 | 30 | 51,8 € |
| 32020011965 | ΜΠΟΥΑΤ ΧΩΝΕΥΤΑ |  |  | ΤΕΜ | 0,15 | 30 | 4,5 € |
| 32020011772 | ΜΠΟΥΤΟΝ |  |  | ΤΕΜ | 4,48 | 40 | 179,1 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ο Ν Ο Μ Α | παρατηρήσεις | θερμοκρασία χρώματος | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ | **Ποσότητα** | ΑΞΙΑ (με ΦΠΑ) |
| 32020010525 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. |  |  | ΤΕΜ | 2,21 | 20 | 44,3 € |
| 32030020295 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1000 V UNIOR |  |  | ΤΕΜ | 26,34 | 10 | 263,4 € |
| 32020010265 | ΝΤΟΥΪ Ε27 |  |  | ΤΕΜ | 0,25 | 50 | 12,4 € |
| 32020010270 | ΝΤΟΥΪ ΦΘΟΡΙΟΥ |  |  | ΤΕΜ | 0,55 | 50 | 27,3 € |
| 32020011709 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΙΣΚΟΥ |  |  | ΤΕΜ | 20,58 | 2 | 41,2 € |
| 32030020280 | ΠΕΝΣΕΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1000 V UNIOR |  |  | ΤΕΜ | 30,65 | 7 | 214,6 € |
| 32020011921 | ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΣΗΣ |  |  | ΤΕΜ | 40,61 | 5 | 203,1 € |
| 32020010300 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ |  |  | ΤΕΜ | 77,26 | 5 | 386,3 € |
| 32020011809 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ |  |  | ΤΕΜ | 21,83 | 10 | 218,3 € |
| 32020011565 | ΠΛΑΙΣΙΟ 1 ΘΕΣ. ΛΕΥΚΟ |  |  | ΤΕΜ | 0,61 | 200 | 121,1 € |
| 32020011689 | ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΥΚΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MOSAIC |  |  | ΤΕΜ | 1,82 | 200 | 363,7 € |
| 32020010284 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 4Θ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΑΥΡΟ IP65 |  |  | ΤΕΜ | 9,67 | 30 | 290,0 € |
| 32020011027 | ΠΡΙΖΑ 3Χ32Α |  |  | ΤΕΜ | 3,83 | 5 | 19,1 € |
| 32020011700 | ΠΡΙΖΑ MOSAIC |  |  | ΤΕΜ | 3,74 | 200 | 747,0 € |
| 32020011556 | ΠΡΙΖΑ MOSAIC RJ11 4 ΕΠΑΦΩΝ 1Σ |  |  | ΤΕΜ | 6,34 | 40 | 253,6 € |
| 32020011931 | ΠΡΙΖΑ UTP CAT6 |  |  | ΤΕΜ | 4,69 | 100 | 468,6 € |
| 32020010739 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2Π+Γ MOSAIC |  |  | ΤΕΜ | 2,65 | 200 | 530,9 € |
| 32020011564 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ |  |  | ΤΕΜ | 1,43 | 70 | 100,3 € |
| 32020011437 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΗ |  |  | ΤΕΜ | 3,43 | 40 | 137,2 € |
| 32020010275 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ |  |  | ΤΕΜ | 1,44 | 80 | 115,2 € |
| 32020011333 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΗ 6P4C |  |  | ΤΕΜ | 1,13 | 50 | 56,4 € |
| 32020010534 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |  | ΤΕΜ | 0,41 | 40 | 16,5 € |
| 32020011910 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100 W |  | 6000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 52,54 | 10 | 525,4 € |
| 32020011908 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50 W |  | 6000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 26,30 | 10 | 263,0 € |
| 32020011325 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 80-100ΜF |  |  | ΤΕΜ | 8,05 | 10 | 80,5 € |
| 32020011605 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 35μf 450V FASTON LMG |  |  | ΤΕΜ | 1,67 | 8 | 13,4 € |
| 32020011169 | ΠΩΜΑ ΝΕΟΖΕΤ |  |  | ΤΕΜ | 0,52 | 120 | 61,8 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ο Ν Ο Μ Α | παρατηρήσεις | θερμοκρασία χρώματος | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ | **Ποσότητα** | ΑΞΙΑ (με ΦΠΑ) |
| 32020010577 | ΡΑΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ |  |  | ΤΕΜ | 1,22 | 6 | 7,3 € |
| 32020010579 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ |  |  | ΤΕΜ | 8,38 | 5 | 41,9 € |
| 32020011592 | ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 24V-DC ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ |  |  | ΤΕΜ | 34,27 | 6 | 205,6 € |
| 32020011593 | ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 24V-DC ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΑΦΩΝ |  |  | ΤΕΜ | 27,52 | 6 | 165,1 € |
| 32020011591 | ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 24V-DC ΤΡΙΩΝ ΕΠΑΦΩΝ |  |  | ΤΕΜ | 34,80 | 20 | 696,1 € |
| 32020010646 | ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ |  |  | ΤΕΜ | 33,52 | 5 | 167,6 € |
| 32020010310 | ΡΕΛΕ 3Φ 50-200A |  |  | ΤΕΜ | 73,81 | 15 | 1.107,1 € |
| 32020011966 | ΡΕΛΕ 3Φ 5-50A |  |  | ΤΕΜ | 36,64 | 55 | 2.015,1 € |
| 32020010625 | ΡΟΚΑ 10/35 |  |  | ΤΕΜ | 0,02 | 300 | 6,8 € |
| 32020010626 | ΡΟΚΑ 12/35 |  |  | ΤΕΜ | 0,03 | 300 | 8,6 € |
| 32020011062 | ΡΟΚΑ 8/25 |  |  | ΤΕΜ | 0,01 | 200 | 2,4 € |
| 32020010624 | ΡΟΚΑ 8/35 |  |  | ΤΕΜ | 0,02 | 300 | 4,8 € |
| 32020010632 | ΡΟΚΑ 9/25 |  |  | ΤΕΜ | 0,02 | 300 | 6,1 € |
| 32020011657 | ΣΚΟΥΠΕΣ |  |  | ΤΕΜ | 4,50 | 5 | 22,5 € |
| 32020010641 | ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ16 |  |  | ΤΕΜ | 0,52 | 105 | 54,3 € |
| 32020010324 | ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |  | ΤΕΜ | 2,60 | 50 | 130,2 € |
| 32020010514 | ΣΤΑΡΤΕΡ ΜΙΚΡΑ 4 - 65 W |  |  | ΤΕΜ | 0,25 | 2000 | 502,0 € |
| 32030020120 | ΣΤΑΡΤΕΡ ΜΙΚΡΑ 4 - 22 W |  |  | ΤΕΜ | 0,24 | 2000 | 480,0 € |
| 32020011780 | ΤΑΙΝΙΑ WONDER 19X20 |  |  | ΤΕΜ | 0,88 | 200 | 175,0 € |
| 32020010804 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΦΑΡΔΙΑ 38mmΧ120m |  |  | ΤΕΜ | 1,47 | 50 | 73,7 € |
| 32020011149 | ΤΑΙΝΙΕΣ WONDER 38X20 |  |  | ΤΕΜ | 1,08 | 30 | 32,3 € |
| 32020010325 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ |  |  | ΤΕΜ | 1,12 | 100 | 112,4 € |
| 32020010780 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ |  |  | ΤΕΜ | 49,60 | 2 | 99,2 € |
| 32020011664 | ΦΑΚΟΣ |  |  | ΤΕΜ | 8,43 | 2 | 16,9 € |
| 32020011026 | ΦΙΣ 3Χ32Α ΑΡΣΕΝ Ν. ΤΥΠΟΥ |  |  | ΤΕΜ | 2,15 | 5 | 10,7 € |
| 32020011395 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ |  |  | ΤΕΜ | 0,71 | 100 | 71,4 € |
| 32020010346 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛ. |  |  | ΤΕΜ | 1,12 | 25 | 28,0 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ο Ν Ο Μ Α | παρατηρήσεις | θερμοκρασία χρώματος | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ | **Ποσότητα** | ΑΞΙΑ (με ΦΠΑ) |
| 32020010520 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ Φ18 ΗΛΕΚΤΡΟΛ. |  |  | ΤΕΜ | 0,62 | 100 | 61,8 € |
| 32020011739 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ |  |  | ΤΕΜ | 0,31 | 70 | 21,5 € |
| 32020011105 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED |  | 6000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 15,00 | 20 | 300,1 € |
| 32020010535 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED |  | 6000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 111,19 | 5 | 556,0 € |
| 32020011936 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED PANEL 120 X 30 cm |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 32,00 | 100 | 3.200,0 € |
| 32020011928 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED PANEL 60 Χ 60 cm |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 19,00 | 250 | 4.750,0 € |
| 32020011949 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED 60cm IP65 |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 12,60 | 100 | 1.260,0 € |
| 32020011950 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED 120cm IP65 |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 20,00 | 100 | 2.000,0 € |
| 32020011951 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED 150cm IP65 |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 27,10 | 100 | 2.710,0 € |
| 32020010746 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞ. ΟΡΟΦΗΣ LP3M |  |  | ΤΕΜ | 7,27 | 10 | 72,7 € |
| 32020010861 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟΥ LED ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 16,52 | 30 | 495,5 € |
| 32020011262 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ PL LED |  | 4000⁰ Kelvin | ΤΕΜ | 18,64 | 40 | 745,6 € |
| 32020011439 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ |  |  | ΤΕΜ | 14,12 | 20 | 282,4 € |
| 32020010010 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ |  |  | ΤΕΜ | 40,00 | 10 | 400,0 € |
|  |  |  |  |  |  |  | 54.873,8 € |