Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (CPV: 44115200-0) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά στο Νοσοκομείο ανάλογα με τις ανάγκες, και εντός εικοσιτετραώρου από την ειδοποίηση της προμηθεύτριας εταιρείας, χωρίς δαπάνη μεταφορικών.

Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE, από επώνυμες εταιρείες με Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO∙9001.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ο Ν Ο Μ Α | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ | Ποσότητα | ΑΞΙΑ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32020080016 | ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ | ΤΕΜ | 6,00 € | 5 | 30,00 € |
| 32020021367 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | ΤΕΜ | 3,00 € | 40 | 120,00 € |
| 32020021424 | ΑΛΟΙΦΗ ELFLUX ΧΑΛΚΟΥ | ΤΕΜ | 4,50 € | 4 | 18,00 € |
| 32030010345 | ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΑ | ΤΕΜ | 2,50 € | 15 | 37,50 € |
| 32020021472 | ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ | ΤΕΜ | 7,00 € | 8 | 56,00 € |
| 32020021302 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | ΤΕΜ | 20,00 € | 5 | 100,00 € |
| 32020020743 | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ | ΤΕΜ | 4,50 € | 80 | 360,00 € |
| 32020020039 | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ | ΤΕΜ | 5,00 € | 10 | 50,00 € |
| 32020020020 | ΒΑΝΑ 4" | ΤΕΜ | 150,00 € | 7 | 1.050,00 € |
| 32020020813 | ΒΑΝΑ 1' | ΤΕΜ | 10,50 € | 20 | 210,00 € |
| 32020020812 | ΒΑΝΑ 1 1/2 | ΤΕΜ | 28,00 € | 15 | 420,00 € |
| 32020020841 | ΒΑΝΑ 1/2 | ΤΕΜ | 4,40 € | 50 | 220,00 € |
| 32020020988 | ΒΑΝΑ 2'' | ΤΕΜ | 36,00 € | 15 | 540,00 € |
| 32020021526 | ΒΑΝΑ ΝΕΡΟΥ 3'' | ΤΕΜ | 88,00 € | 10 | 880,00 € |
| 32020021021 | ΒΑΝΑ ΡΑΚΟΡ ΝΟ 1/2'' | ΤΕΜ | 8,00 € | 20 | 160,00 € |
| 32020020619 | ΒΑΝΑ ΡΑΚΟΡ Νο 3/4 | ΤΕΜ | 11,80 € | 20 | 236,00 € |
| 32020020640 | ΒΡΥΣΗ 1/2 | ΤΕΜ | 6,50 € | 20 | 130,00 € |
| 32020021248 | ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | ΤΕΜ | 8,50 € | 20 | 170,00 € |
| 32020021247 | ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΑ | ΤΕΜ | 1,00 € | 20 | 20,00 € |
| 32020020735 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ.Φ25 1/2 | ΤΕΜ | 4,40 € | 50 | 220,00 € |
| 32020020742 | ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ 1/4* | ΤΕΜ | 0,80 € | 20 | 16,00 € |
| 32020020737 | ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ. Φ20Χ1/2 | ΤΕΜ | 3,90 € | 30 | 117,00 € |
| 32020020729 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100 90Ψ | ΤΕΜ | 1,50 € | 30 | 45,00 € |
| 32020021342 | ΓΩΝΙΑ 1/2 ΑΡ-ΘΗΛ | ΤΕΜ | 7,20 € | 40 | 288,00 € |
| 32020020832 | ΓΩΝΙΑ Φ20 | ΤΕΜ | 0,24 € | 200 | 48,00 € |
| 32020020831 | ΓΩΝΙΑ Φ25 | ΤΕΜ | 0,53 € | 50 | 26,50 € |
| 32020020819 | ΓΩΝΙΑ Φ50 | ΤΕΜ | 0,53 € | 50 | 26,50 € |
| 32020021333 | ΓΩΝΙΕΣ 1 1/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ Ε | ΤΕΜ | 8,50 € | 10 | 85,00 € |
| 32020021196 | ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒ. Μ/Ε ΚΟΡΔΟΝ. 1'' | ΤΕΜ | 4,00 € | 10 | 40,00 € |
| 32020021064 | ΓΩΝΙΕΣ Φ32 45* | ΤΕΜ | 0,59 € | 30 | 17,70 € |
| 32020020057 | ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒ. 3/4 | ΤΕΜ | 1,20 € | 30 | 36,00 € |
| 32020020788 | ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2 | ΤΕΜ | 1,40 € | 20 | 28,00 € |
| 32020021180 | ΓΩΝΙΕΣ Μ/Ε 1/2 | ΤΕΜ | 1,00 € | 50 | 50,00 € |
| 32020020623 | ΓΩΝΙΕΣ Φ32 | ΤΕΜ | 1,00 € | 20 | 20,00 € |
| 32020020624 | ΓΩΝΙΕΣ Φ40 | ΤΕΜ | 1,10 € | 20 | 22,00 € |
| 32020020147 | ΓΩΝΙΕΣ Φ63 | ΤΕΜ | 1,10 € | 20 | 22,00 € |
| 32020021482 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ΜΙΝΙ 1/2"Χ1/2" | ΤΕΜ | 4,20 € | 60 | 252,00 € |
| 32020021457 | Διακοπτάκια γωνιακά πλυντηρίου 1/2 x 3/4 | ΤΕΜ | 3,50 € | 20 | 70,00 € |
| 32020021456 | Διακοπτάκια ίσια μίνι ½ x ½ | ΤΕΜ | 2,50 € | 50 | 125,00 € |
| 32020021458 | Διακοπτάκια σωμάτων καλοριφέρ γωνιακά ½ | ΤΕΜ | 6,00 € | 70 | 420,00 € |
| 32020021459 | Διακοπτάκια σωμάτων καλοριφέρ ίσια ½ | ΤΕΜ | 6,00 € | 50 | 300,00 € |
| 32020020083 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΠΟΛ ΒΑΛΒ 1 1/4 | ΤΕΜ | 20,00 € | 10 | 200,00 € |
| 32020020085 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΠΟΛ-ΒΑΛΒ 3/4 | ΤΕΜ | 8,00 € | 30 | 240,00 € |
| 32020021296 | ΔΙΣΚΟΙ ΙΝΟΧ | ΤΕΜ | 2,00 € | 50 | 100,00 € |
| 32020020688 | ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ | ΤΕΜ | 300,00 € | 5 | 1.500,00 € |
| 32020020110 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | ΤΕΜ | 4,00 € | 100 | 400,00 € |
| 32020020115 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ | ΤΕΜ | 5,50 € | 100 | 550,00 € |
| 32020020130 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ. | ΤΕΜ | 12,00 € | 10 | 120,00 € |
| 32020021277 | ΗΜΙΓΩΝΙΑ Φ25 | ΤΕΜ | 0,20 € | 30 | 6,00 € |
| 32020020622 | ΗΜΙΤΑΦ Φ32 | ΤΕΜ | 1,00 € | 30 | 30,00 € |
| 32020020621 | ΗΜΙΤΑΦ Φ40 | ΤΕΜ | 1,20 € | 30 | 36,00 € |
| 32020020186 | ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 22Χ800Χ900 | ΤΕΜ | 79,00 € | 20 | 1.580,00 € |
| 32020020186 | ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 33Χ900Χ600 | ΤΕΜ | 95,00 € | 20 | 1.900,00 € |
| 32020020891 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ | ΤΕΜ | 68,00 € | 5 | 340,00 € |
| 32020020592 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ | ΤΕΜ | 5,00 € | 40 | 200,00 € |
| 32020020160 | ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ | ΤΕΜ | 24,50 € | 50 | 1.225,00 € |
| 32020020165 | ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ W.C | ΤΕΜ | 18,00 € | 100 | 1.800,00 € |
| 32020020159 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | ΤΕΜ | 7,50 € | 40 | 300,00 € |
| 32020020675 | ΚΑΝΑΒΗ (ΜΠΟΥΚΛΑ 250 gr) | ΤΕΜ | 2,50 € | 20 | 50,00 € |
| 32020020966 | ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ CIM. 1/2 | ΤΕΜ | 6,00 € | 20 | 120,00 € |
| 32030010080 | ΚΛΕΙΔΑΚΙΑ ΕΞΑΕΡ. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ | ΤΕΜ | 1,00 € | 20 | 20,00 € |
| 32020020630 | ΚΟΛΛΑ PVC | ΤΕΜ | 5,20 € | 10 | 52,00 € |
| 32020021558 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΙΛΙΕΡΑΣ 1/2 " | ΤΕΜ | 23,00 € | 2 | 46,00 € |
| 32020021559 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΙΛΙΕΡΑΣ 1/4 " | ΤΕΜ | 20,00 € | 1 | 20,00 € |
| 32020021144 | ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ | ΤΕΜ | 0,90 € | 200 | 180,00 € |
| 32020021295 | ΛΑΣΤΙΧΟ 3/4 | ΤΕΜ | 1,30 € | 140 | 182,00 € |
| 32020020200 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΛΕΚΑΝΗΣ .W.C. | ΤΕΜ | 1,00 € | 30 | 30,00 € |
| 32020021560 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ | ΤΕΜ | 6,00 € | 5 | 30,00 € |
| 32020021297 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΔΟΥ | ΤΕΜ | 6,00 € | 10 | 60,00 € |
| 32020020710 | ΛΕΚΑΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ WC | ΤΕΜ | 95,00 € | 15 | 1.425,00 € |
| 32020020211 | ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΙΣΩΣΤΟΜ. | ΤΕΜ | 50,00 € | 15 | 750,00 € |
| 32020020265 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ | ΤΕΜ | 5,00 € | 50 | 250,00 € |
| 32020020553 | ΜΑΠ ΓΚΑΣ | ΤΕΜ | 9,00 € | 30 | 270,00 € |
| 32020021375 | ΜΑΣΤΟΙ | ΤΕΜ | 19,00 € | 70 | 1.330,00 € |
| 32020020836 | ΜΑΣΤΟΙ 20Χ1/2 ΑΡ | ΤΕΜ | 1,70 € | 60 | 102,00 € |
| 32020020835 | ΜΑΣΤΟΙ 25Χ3/4 ΘΥΛ | ΤΕΜ | 1,38 € | 20 | 27,60 € |
| 32020021105 | ΜΑΣΤΟΙ 50Χ1/2 ΑΡ | ΤΕΜ | 9,20 € | 50 | 460,00 € |
| 32020021363 | ΜΑΣΤΟΙ ΕΞ/ΝΟΙ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 2,50 € | 20 | 50,00 € |
| 32020021334 | ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓ. 1 1/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 0,66 € | 20 | 13,20 € |
| 32020020676 | ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓ.1/2 | ΤΕΜ | 0,50 € | 40 | 20,00 € |
| 32020021331 | ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤ. 11/2 | ΤΕΜ | 3,20 € | 10 | 32,00 € |
| 32020021265 | ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ. 25Χ3/4 | ΤΕΜ | 1,36 € | 10 | 13,60 € |
| 32020021278 | ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ. 32Χ1 | ΤΕΜ | 4,20 € | 20 | 84,00 € |
| 32020021364 | ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ 32Χ1 | ΤΕΜ | 4,40 € | 20 | 88,00 € |
| 32020021263 | ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. 20Χ1/2 | ΤΕΜ | 2,90 € | 20 | 58,00 € |
| 32020021049 | ΜΑΣΤΟΣ Φ40Χ1 1/4 | ΤΕΜ | 4,00 € | 20 | 80,00 € |
| 32020021151 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ 1/2 ΜΕ 2 ΡΑΚΟΡ | ΤΕΜ | 48,00 € | 5 | 240,00 € |
| 32020021374 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ | ΤΕΜ | 4,20 € | 80 | 336,00 € |
| 32020021135 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Νο 2 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ | ΤΕΜ | 8,20 € | 50 | 410,00 € |
| 32020021291 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 38Χ20 | ΤΕΜ | 1,36 € | 50 | 68,00 € |
| 32020021313 | ΜΟΥΦΑ 1'' | ΤΕΜ | 2,50 € | 10 | 25,00 € |
| 32020020220 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 | ΤΕΜ | 0,70 € | 30 | 21,00 € |
| 32020020744 | ΜΟΥΦΑ Φ20 | ΤΕΜ | 0,40 € | 30 | 12,00 € |
| 32020020745 | ΜΟΥΦΑ Φ25 | ΤΕΜ | 0,45 € | 20 | 9,00 € |
| 32020020817 | ΜΟΥΦΑ Φ50 | ΤΕΜ | 1,20 € | 10 | 12,00 € |
| 32020020907 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΘΕΡΜ.TIVOLI ΠΑΓΚΟΥ | ΤΕΜ | 28,00 € | 20 | 560,00 € |
| 32020020996 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΙΚΤΙΚΗ ΝΙΠΤΗΡΟΣ | ΤΕΜ | 28,00 € | 50 | 1.400,00 € |
| 32030010115 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΝΙΟΥ | ΤΕΜ | 28,00 € | 40 | 1.120,00 € |
| 32020021282 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ | ΤΕΜ | 24,00 € | 40 | 960,00 € |
| 32020020245 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ | ΤΕΜ | 24,00 € | 40 | 960,00 € |
| 32020020215 | ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ | ΤΕΜ | 1,20 € | 500 | 600,00 € |
| 32020021069 | ΝΙΠΕΛ 1/2'' | ΤΕΜ | 0,82 € | 180 | 147,60 € |
| 32020020709 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΛΕΥΚΟΣ | ΤΕΜ | 60,00 € | 10 | 600,00 € |
| 32020020280 | ΝΤΑΛ | ΤΕΜ | 55,00 € | 30 | 1.650,00 € |
| 32020021549 | ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10 | ΤΕΜ | 1,13 € | 30 | 33,90 € |
| 32020110110 | ΝΤΙΖΑ Νο 8 | ΤΕΜ | 1,08 € | 30 | 32,40 € |
| 32020080003 | ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ | ΤΕΜ | 110,00 € | 3 | 330,00 € |
| 32020020879 | ΟΥΠΑ ΜΠΕΤΟΝ Φ 10 | ΤΕΜ | 0,02 € | 1000 | 20,00 € |
| 32020020289 | ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ 12 | ΤΕΜ | 0,03 € | 1000 | 30,00 € |
| 32020021542 | ΟΥΠΑΤ ΜΠΕΤΟΝ No6 | ΤΕΜ | 0,01 € | 1500 | 15,00 € |
| 32020021012 | ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΟΞ/ΤΑ Μ10 | ΤΕΜ | 0,90 € | 150 | 135,00 € |
| 32020021035 | ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8 | ΤΕΜ | 0,16 € | 1000 | 160,00 € |
| 32020020310 | ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ | ΤΕΜ | 9,50 € | 50 | 475,00 € |
| 32020020913 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 2,5ΠΟΝΤΩΝ | ΤΕΜ | 1,19 € | 50 | 59,50 € |
| 32020021227 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 4ΠΟΝΤΩΝ | ΤΕΜ | 1,49 € | 20 | 29,80 € |
| 32020021366 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 5 ΠΟΝΤΩΝ | ΤΕΜ | 1,71 € | 20 | 34,20 € |
| 32020020290 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ | ΤΕΜ | 1,44 € | 60 | 86,40 € |
| 32020021115 | ΡΑΚΟΡ 3/4'' PVC 16ΑΤΜ | ΤΕΜ | 15,00 € | 5 | 75,00 € |
| 32020021489 | ΡΑΚΟΡ 3΄΄ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 25,60 € | 5 | 128,00 € |
| 32020020752 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ Φ32Χ1 | ΤΕΜ | 4,80 € | 10 | 48,00 € |
| 32020021286 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ ΚΩΝ. 4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 6,60 € | 10 | 66,00 € |
| 32020020759 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ Φ32Χ1'' | ΤΕΜ | 5,50 € | 10 | 55,00 € |
| 32020021503 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ 28Χ1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ | ΤΕΜ | 9,80 € | 10 | 98,00 € |
| 32020020793 | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝ. 1 1/2 | ΤΕΜ | 7,00 € | 10 | 70,00 € |
| 32020021218 | ΡΑΚΟΡ ΤUΒO ΑΡΣ Φ18Χ1/2 | ΤΕΜ | 1,20 € | 50 | 60,00 € |
| 32020020317 | ΡΑΚΟΡ ΤUΒO ΑΡΣ Φ22Χ3/4 | ΤΕΜ | 2,00 € | 50 | 100,00 € |
| 32020021217 | ΡΑΚΟΡ ΤUΒO ΘΗΛ Φ16Χ1/2 | ΤΕΜ | 1,20 € | 100 | 120,00 € |
| 32030010175 | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ16x2x1/2'' | ΤΕΜ | 1,20 € | 60 | 72,00 € |
| 32020021442 | Ρακορ Τουμπόραμα Φ18 ΑΡΣ. x 2,5 | ΤΕΜ | 1,20 € | 30 | 36,00 € |
| 32020021443 | Ρακορ Τουμπόραμα Φ18 ΘΥΛ. x 2,5 | ΤΕΜ | 1,20 € | 30 | 36,00 € |
| 32020020878 | ΡΑΚΟΡ Φ16 | ΤΕΜ | 1,75 € | 60 | 105,00 € |
| 32020021543 | ΡΟΔΕΛΑ Μ8Χ24 L | ΤΕΜ | 0,05 € | 1000 | 50,00 € |
| 32020021013 | ΡΟΔΕΛΕΣ Μ10 | ΤΕΜ | 0,07 € | 1000 | 70,00 € |
| 32020080015 | ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΙΝΟΧ | ΤΕΜ | 6,00 € | 5 | 30,00 € |
| 32020020691 | ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) | ΤΕΜ | 6,20 € | 40 | 248,00 € |
| 32030010185 | ΣΙΔΗΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 2.5 cm | ΤΕΜ | 4,00 € | 20 | 80,00 € |
| 32020020345 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ | ΤΕΜ | 3,50 € | 100 | 350,00 € |
| 32030010190 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 2060 | ΤΕΜ | 2,20 € | 50 | 110,00 € |
| 32030010205 | ΣΙΦΩΝ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛΟΤΟ 1 1/4'' Β.Τ. | ΤΕΜ | 2,40 € | 100 | 240,00 € |
| 32020021198 | ΣΙΦΩΝ ΣΠΙΡΑΛ | ΤΕΜ | 2,10 € | 30 | 63,00 € |
| 32020020925 | ΣΠΙΡΑΛ 40CM | ΤΕΜ | 2,80 € | 100 | 280,00 € |
| 32020020968 | ΣΠΙΡΑΛ INOX Α/Θ 50CM | ΤΕΜ | 3,70 € | 50 | 185,00 € |
| 32020020982 | ΣΠΙΡΑΛ INOX Θ/Θ 40CM | ΤΕΜ | 2,96 € | 100 | 296,00 € |
| 32020021016 | ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 1,5Μ | ΤΕΜ | 7,05 € | 100 | 705,00 € |
| 32030010220 | ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Α-Θ 30 cm | ΤΕΜ | 1,82 € | 100 | 182,00 € |
| 32030010215 | ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Θ-Θ 30 cm | ΤΕΜ | 1,82 € | 100 | 182,00 € |
| 32020020870 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 1/2'' | ΤΕΜ | 0,20 € | 30 | 6,00 € |
| 32020021051 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΑ Φ22 | ΤΕΜ | 0,30 € | 50 | 15,00 € |
| 32020020420 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ | ΤΕΜ | 1,00 € | 20 | 20,00 € |
| 32020021062 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ20 | ΤΕΜ | 0,45 € | 100 | 45,00 € |
| 32020020335 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ | ΤΕΜ | 0,68 € | 100 | 68,00 € |
| 32020021376 | ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | ΤΕΜ | 2,48 € | 10 | 24,80 € |
| 32020021483 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/4"Χ1/2" ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 0,59 € | 50 | 29,50 € |
| 32020021101 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2'' | ΤΕΜ | 9,90 € | 15 | 148,50 € |
| 32020020614 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4Χ1/2 | ΤΕΜ | 1,05 € | 30 | 31,50 € |
| 32020021256 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛ. 1/2Χ3/4 | ΤΕΜ | 1,12 € | 50 | 56,00 € |
| 32020020860 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ. INOX 3/4'Χ1/2' | ΤΕΜ | 4,20 € | 50 | 210,00 € |
| 32020020748 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ32Χ20 | ΤΕΜ | 0,36 € | 10 | 3,60 € |
| 32020020749 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ32Χ25 | ΤΕΜ | 0,29 € | 10 | 2,90 € |
| 32020020104 | ΣΧΑΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ | ΤΕΜ | 5,80 € | 70 | 406,00 € |
| 32020021453 | Σωλήνα θερμοκολλητική πράσινη Φ20 | ΜΕΤΡΑ | 6,60 € | 70 | 462,00 € |
| 32020021454 | Σωλήνα θερμοκολλητική πράσινη Φ25 | ΜΕΤΡΑ | 1,36 € | 40 | 54,40 € |
| 32030010260 | ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΣΠΡΟ Φ16x2 | ΜΕΤΡΑ | 0,92 € | 20 | 18,40 € |
| 32020020355 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΕΤΡΑ | 6,00 € | 20 | 120,00 € |
| 32020020955 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ Φ20 | ΜΕΤΡΑ | 3,22 € | 50 | 161,00 € |
| 32020020889 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΝΕΣΜΑΝ 1/2 | ΜΕΤΡΑ | 17,00 € | 40 | 680,00 € |
| 32020020840 | ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 | ΜΕΤΡΑ | 2,28 € | 100 | 228,00 € |
| 32020020899 | ΣΩΛΗΝΑΣ Φ40 | ΜΕΤΡΑ | 2,40 € | 10 | 24,00 € |
| 32020020149 | ΣΩΛΗΝΑΣ Φ63 | ΜΕΤΡΑ | 3,66 € | 15 | 54,90 € |
| 32020021055 | ΣΩΛΗΝΕΣ Φ50 | ΜΕΤΡΑ | 4,61 € | 25 | 115,25 € |
| 32020021531 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 15 cm 1 1/4" | ΤΕΜ | 1,85 € | 12 | 22,20 € |
| 32020021460 | Σωληνωμαστοί γαλβανιζέ ½ | ΤΕΜ | 1,39 € | 12 | 16,68 € |
| 32020020465 | ΤΑΠΑ | ΤΕΜ | 1,55 € | 40 | 62,00 € |
| 32030010300 | ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1/2'' Ε.Ε. | ΤΕΜ | 0,50 € | 20 | 10,00 € |
| 32030010305 | ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒ. ΘΗΛΥΚΕΣ 1/2'' Ε.Ε. | ΤΕΜ | 0,62 € | 20 | 12,40 € |
| 32020021383 | ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 0,60 € | 10 | 6,00 € |
| 32020021068 | ΤΑΦ 1/2'' | ΤΕΜ | 0,66 € | 50 | 33,00 € |
| 32020020475 | ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΤΕΜ | 1,12 € | 30 | 33,60 € |
| 32020020877 | ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | ΤΕΜ | 1,80 € | 20 | 36,00 € |
| 32020021181 | ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4Χ1/2 | ΤΕΜ | 1,69 € | 20 | 33,80 € |
| 32020020762 | ΤΑΦ Φ20 | ΤΕΜ | 0,65 € | 30 | 19,50 € |
| 32020020765 | ΤΑΦ Φ20Χ1/2Χ20 | ΤΕΜ | 0,96 € | 20 | 19,20 € |
| 32020020763 | ΤΑΦ Φ25 | ΤΕΜ | 1,10 € | 20 | 22,00 € |
| 32020021076 | ΤΑΦ Φ25Χ20Χ25 | ΤΕΜ | 0,30 € | 20 | 6,00 € |
| 32020020764 | ΤΑΦ Φ32 | ΤΕΜ | 1,20 € | 30 | 36,00 € |
| 32020021061 | ΤΑΦ Φ32Χ20Χ32 | ΤΕΜ | 0,57 € | 20 | 11,40 € |
| 32020020450 | ΤΕΦΛΟΝ | ΤΕΜ | 1,20 € | 200 | 240,00 € |
| 32030010315 | ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ | ΤΕΜ | 3,35 € | 150 | 502,50 € |
| 32020020036 | ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ | ΤΕΜ | 7,44 € | 20 | 148,80 € |
| 32020021139 | ΥΔΡΟΦΛΕΞ 11/4Χ32Φ | ΤΕΜ | 1,79 € | 30 | 53,70 € |
| 32020020520 | ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ | ΤΕΜ | 2,30 € | 140 | 322,00 € |
| 32020020530 | ΦΛΟΤΕΡ | ΤΕΜ | 8,60 € | 100 | 860,00 € |
| 32020021485 | ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ | ΤΕΜ | 5,58 € | 10 | 55,80 € |
| 32020040001 | ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ | ΤΕΜ | 10,48 € | 10 | 104,80 € |
| 32020040005 | ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ | ΤΕΜ | 12,25 € | 5 | 61,25 € |
| 32020040020 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ | 130 € | 1 | 130,00 € |
| 32020040370 | ΜΟΤΕΡ 5W ΨΥΚΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ | 9,5 € | 3 | 28,50 € |
| 32050040371 | ΜΟΤΕΡ 10W ΨΥΚΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ | 11 € | 3 | 33,00 € |
| 32020040073 | ΜΟΤΕΡ 16W ΨΥΚΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ | 11,5 € | 3 | 34,50 € |
| 32020040074 | ΜΟΤΕΡ 25W ΨΥΚΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ | 14,31 € | 3 | 42,93 € |
| 32020040092 | ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ (ΨΥΚΤΙΚΟΥ) | ΚΙΛΑ | 24 € | 1 | 24,00 € |
| 32020040095 | ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΕΤ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ | ΤΕΜ | 28,85 € | 2 | 57,70 € |
| 32020040107 | ΥΓΡΟ ΕΣΩΤ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4LT | ΤΕΜ | 16,61 € | 5 | 83,05 € |
| 32020040180 | ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΗ 50Χ50 ΣΤΑΘΕΡΗ | ΤΕΜ | 7,61 € | 2 | 15,22 € |
| 32020040198 | ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΒΑΜΜΕΝΗ 18-24 BR-3050F | TEM | 8,9 € | 4 | 35,60 € |
| 32020040199 | ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΒΑΜΜΕΝΗ 9-12 BR-3040F | TEM | 6,5 € | 4 | 26,00 € |
| 32020040200 | ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΒΑΜΜΕΝΗ 9-24 GA-100 | TEM | 4,35 € | 2 | 8,70 € |
| 32020040340 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R410Α | ΚΙΛΑ | 39,00 € | 20 | 780,00 € |
| 32020040367 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R134A | ΚΙΛΑ | 28,00 € | 50 | 1.400,00 € |
| 32020040368 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R407Α | ΚΙΛΑ | 39,00 € | 20 | 780,00 € |
| 32020040369 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R32 | ΚΙΛΑ | 22,00 € | 18 | 396,00 € |
| 32020040372 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ 25 μF έως 50 μF | TEM | 10,00 € | 12 | 120,00 € |
| 32020021112 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 3/8 | ΜΕΤΡΑ | 2,4 € | 30 | 72,00 € |
| 32020021111 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1/4 | ΜΕΤΡΑ | 1,4 € | 30 | 42,00 € |
| 32020021095 | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ 1/2'' | ΜΕΤΡΑ | 3,1 € | 30 | 93,00 € |
| 32020010641 | ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ16 (ΛΕΥΚΟ) | ΜΕΤΡΑ | 0,5 € | 60 | 30,00 € |
| 32020040373 | ΜΟΝΩΣEΙΣ τύπου ARMAFLEX 6x6 | ΜΕΤΡΑ | 0,5 € | 200 | 100,00 € |
| 32020040374 | ΜΟΝΩΣEΙΣ τύπου ARMAFLEX 6x10 | ΜΕΤΡΑ | 0,5 € | 200 | 100,00 € |
| 32020040375 | ΜΟΝΩΣEΙΣ τύπου ARMAFLEX 6x12 | ΜΕΤΡΑ | 0,5 € | 200 | 100,00 € |
| 32020021156 | ΜΟΝΩΣEΙΣ τύπου ARMAFLEX 6x18 | ΜΕΤΡΑ | 0,55 € | 100 | 55,00 € |
| 32020040376 | ΜΟΝΩΣEΙΣ τύπου ARMAFLEX 6x22 | ΜΕΤΡΑ | 0,6 € | 100 | 60,00 € |
| 35020010149 | ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ a/c | TEM | 10 € | 5 | 50,00 € |
|  |  |  |  |  | 48.574,98 € |