| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" Τ.Κ. 570 10, Εξοχή, Θεσσαλονίκη ( 2313 307147-95, ( 2310 357217 | ΕΠΕΙΓΟΝ |
| --- | --- |
|  | Θεσσαλονίκη 10-07-2017 |
| Αριθμ. Πρωτ.: ΔΥ | ΠΡΟΣ: | Εταιρίες (Κάθε Ενδιαφερόμενο) |
| Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Μπολούτα Αικατερίνη (12:00 – 14:00) |
| Θέμα: | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεως νερού για μικροβιολογική-φυσικοχημική εξέταση καθώς και ανάλυση για λεγεωνέλλα. |
| Σχετ.: | Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα. Το από 07-07-2017 αίτημα της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας κας. Μπαλικτσή Ελένης. |

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» πραγματοποιεί συλλογή προσφορών προς κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου, για την προμήθεια  του / των κάτωθι ειδών:

Παροχή υπηρεσιών αναλύσεως νερού για μικροβιολογική-φυσικοχημική εξέταση καθώς και ανάλυση για λεγεωνέλλα. Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται από  οργανωμένα εργαστήρια με διαπίστευση από το ΕΣΥΔ καθώς και να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ISO. Επίσης να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση που τα αρχικά αποτελέσματα δεν κρίνονται ικανοποιητικά θα πρέπει να διενεργούν επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις χωρίς επιπλέον κόστος. Ακόμη θα πρέπει να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επίλυσης και αντιμετώπισης προβλημάτων για κάθε αναλυτική παράμετρο. Τέλος να προβαίνουν σε επαναληπτικές αναλύσεις μετά την λήψη των διορθωτικών μέτρων. Οι δειγματοληψίες, τα δοχεία λήψεως των δειγμάτων, η ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν το εργαστήριο.

Αναλυτικά οι έλεγχοι θα περιλαμβάνουν τα εξής:

- Φυσικοχημική ανάλυση νερού του Νοσοκομείου

| Σημείο Δειγματοληψίας | Συχνότητα | Αριθμός δειγμάτων |
| --- | --- | --- |
| Κεντρική παροχή του δικτύου ύδρευσης του Νοσοκομείου. | 1 φορά τον χρόνο | 1 |

Οι παράμετροι για τις οποίες ζητείται ανάλυση είναι: ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, χλωριόντα, σκληρότητα, ασβέστιο, νιτρώδη, νιτρικά, αμμωνία, φωσφορικά, θειικά, εξασθενές χρώμιο, μαγνήσιο, κυανούχα, βόριο, φθόριο, βαρέων μετάλλων(μόλυβδος, νικέλιο, χρώμιο, κάδμιο, μαγγάνιο, αρσενικό, αλουμίνιο, σίδηρος, ψευδάργυρος, χαλκός, κάλιο,υδράργυρος).

- Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Νοσοκομείου και νερού- υγρών Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Οι παράμετροι για τις οποίες ζητείται ανάλυση είναι: κοινά αερόβια αριθμός αποικιών στους 22OC  37 OC, εντερόκοκκοι, Escherichia (E. Coli), ολικά κολοβακτηριοειδή, clostridium  perfrigens συμπεριλαμβανομένων και των σπορίων, pseudomonas aeruginosa και ενδοτοξίνες

| Σημείο Δειγματοληψίας | Συχνότητα | Αριθμός δειγμάτων |
| --- | --- | --- |
| Α’ ΜΕΘ | 1 φορά το μήνα | 1 |
| Β’ ΜΕΘ | 1 φορά το μήνα | 1 |
| ΜΤΝ | 1 φορά το μήνα | 1 |
| Μ.Μ.Μ.Ο. | 1 φορά το μήνα | 1 |
| ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ | 1 φορά το μήνα | 1 |
| 3η ΒΑΝΑ ΜΤΝ | 1 φορά το μήνα | 1 |
| 4η ΒΑΝΑ ΜΤΝ | 1 φορά το μήνα | 1 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΤΝ | 1 φορά το μήνα | 2 |

- Ανάλυση για Λεγεωνέλλα (Legionella spp)

Συχνότητα δειγματοληψίας : κάθε έξη μήνες.

Αριθμός δειγμάτων: 46

Σημεία δειγματοληψίας: κατόπιν υπόδειξης από την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για τα ανωτέρω προϊόντα, έως 24-07-2017 και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα γίνονται δεκτές στο γραφείο προμηθειών, μέσω της ηλεκτρονικης διευθυνσης prosfores@gpapanikolaou.gr . Η ημερομηνία και η ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά (π.χ. CE) και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO ή ισοδύναμα) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.

Στη προσφορά να διευκρινίζεται υποχρεωτικά ο κωδικός του νοσοκομείου (Όπου αναφέρεται), ο χρόνος παράδοσης και ισχύος της προσφοράς, η τιμή παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, o κωδικός GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

Προσφορές με τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο Τιμών θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχησης με το Παρατηρητήριο Τιμών θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (Επί ποινή απόρριψης). Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., κατά την χρονική στιγμή της αποστολής του Δελτίου παραγγελίας, η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Χρόνος παράδοσης των υλικών εντός πέντε (5) ημερών μετά την λήψη έγγραφης παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας παράδοσης.

Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους είδη (Όταν η συλλογή προσφορών αφορά άνω των 2 αγαθών), ενώ οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και ανά τεμάχιο σε Ευρώ (€) και οφείλουν να περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς, χρηματοοικονομικά έξοδα και τις νόμιμες κρατήσεις πλην του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο θα ζητήσει την εκ νέου υποβολή οικονομικών προσφορών από τις εταιρείες που μειοδότησαν και σε περίπτωση επανάληψης της κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, θα ακολουθήσει κλήρωση. Η μη αποστολή νέας προσφοράς εντός της προθεσμίας που θέτει το Νοσοκομείο, θα συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία θα κατατίθενται στο λογιστήριο του νοσοκομείου κατά περίπτωση.

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες). Επιπλέον καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιοριστεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα. Σε περίπτωση ύπαρξης όρου στις Τεχνικές Προδιαγραφές που προσδιορίζει προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδου επεξεργασίας, ισχύει η έννοια «του ισοδύναμου». Το «ισοδύναμο» να τεκμηριώνεται αναλυτικά. Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο τηλέφωνο: 2313 307147 και fax: 2310 357217 τις εργάσιμες μέρες και ώρα 12:00-14:00.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ