- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Υπουργείο Υγείας Αριθμός Πρωτοκόλλου 19672 - 3η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 25-10-2022 ¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πληροφορίες: Ναζιρίδης Χριστόδουλος Τηλ. 2313 307-926 Fax 2310358466 Email. typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  48.ΣΧΕΔ/ΤΥ./2022 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | - Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός). |
| ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | - 8η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. |
|  | - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου» |
| - ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | - 28.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% |
| - ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | - 8η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. |

Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου έχοντας υπόψη:

      - Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την αριθμ. 19η/8-6-2022 (θέμα 57ο) συνεδρίαση του με την οποία εγκρίθηκε: α) η επικαιροποίηση και αναθεώρηση των σχεδίων διαφυγής για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου έναντι δαπάνης είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (28.500,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. β) η υλοποίηση της αιτούμενης υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά από έρευνα αγοράς με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, ενώ κριτήριο κατακύρωσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

      - Τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας συλλογής προσφορών, στις 14 Ιουλίου 2022 με το αυτό αντικείμενο.

      - Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την αριθμ. 29η/19-9-2022 (θέμα 98ο) συνεδρίαση του, αποφάσισε την διενέργεια επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω μοναδικής αποδεκτής τεχνικής προσφοράς και για την διασφάλιση των συμφερόντων του.

      - Την αριθμ. πρωτ. 1840/24-6-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης α/α 1840 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0412.01 ΑΔΑ 62Π346906Β-ΚΣΖ

Ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη μελέτη και τη σύνταξη «Αναθεωρημένων  Σχεδίων Διαφυγής των Κτιριακών του Εγκαταστάσεων του», στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής του για την ορθή και ομαλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και της ασφάλειας – προστασίας της υγείας των χρηστών και των εργαζομένων του.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάση προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Γίνεται αποδεκτή προσφορά για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών.

Δεν γίνεται αποδεκτή εναλλακτική προσφορά.

Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει κατά δημοσιοποίηση αυτής.

- ΑΡΘΡΟ 1ο

- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, (Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010 τηλ. 2313-307926, φαξ 2310-358466 email  typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος, μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή κατατίθεται ή αποστέλλεται) επί ποινή απόρριψης.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο διαγωνισμός/αξιολόγηση προσφορών θα διενεργηθεί την 8η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.

- ΑΡΘΡΟ 2ο

- ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικειμένου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

- Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς:

α.	Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β.	Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: (Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου)

γ.	Ο αριθμός της διακήρυξης: 48.ΣΧΕΔ/ΤΥ./2022 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας. - τηλ. επικοινωνίας - φαξ & email).

- Εντός του φακέλου συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα τοποθετηθεί:

Α) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας (ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου) που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Β) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας (ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου) που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Στον φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατατίθενται  σε δύο (2) αντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη ως εξής:

Στο πλαίσιο της συμμετοχή μας στην διαδικασία συλλογής προσφορών με αριθμό διακήρυξης 48.ΣΧΕΔ/ΤΥ./2022 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ με ημερομηνία διενέργειας την 8η Νοεμβρίου 2022 και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη και τη σύνταξη Αναθεωρημένων  Σχεδίων Διαφυγής των Κτιριακών του Εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου, στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής του για την ορθή και ομαλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και της ασφάλειας – προστασίας της υγείας των χρηστών και των εργαζομένων του, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

- (στην περίπτωση που η εταιρική μορφή του συμμετέχοντος είναι Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΕΠΕ – Ι.ΚΕ. - Κοινωνία Κληρονόμων κλπ και εκπροσωπούνται πέραν του ενός διαχειριστών, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγραφεί ότι: «η δήλωση περί μη καταδίκης αφορά τόσο τον συντάκτη της δήλωσης, όσο και τους υπόλοιπους διαχειριστές της εταιρείας/επιχείρησης» τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο) των οποίων θα αναγραφούν υποχρεωτικά  επί του κειμένου,

- στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε. θα αναγραφούν ομοίως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο)  του συνόλου των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος  και μέλη του Δ.Σ. ).

- Δεν τελούμε υπό πτώχευση ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούμε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουμε αναστείλει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή δεν βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

- Δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

- Δεν έχουμε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

- Δεν έχουμε κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης μας και δεν μας έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

- Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας, για το οποίο μας επιβλήθηκε ποινή που μας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

- η εταιρεία που εκπροσωπώ: 1) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 2) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 τουν. 4412/2016, 3) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,

- Τόσο ό ίδιος όσο και η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν επιχειρήσαμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουμε εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση

- οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης (γενικούς – ειδικούς – τεχνικές προδιαγραφές) και θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου.

- η προσφορά μας (τεχνική – οικονομική) ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.

- Τόσο οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης/εταιρείας που εκπροσωπώ όσο και η εταιρεία δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά μας.

- δεν έχει  επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς μας : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.»

- λάβαμε πλήρη γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνούμε απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

- Έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις  όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και επισυνάπτω σχετικές βεβαιώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

- Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους η επιχείρηση μας οφείλει καταβολή ασφαλιστικών εισφορών είναι ………………………………………………Να δηλωθούν αναλυτικά όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς (π.χ. ΕΦΚΑ τ.ΙΚΑ–ΕΤΑΜ ή ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ  κ.λ.π. στους οποίους η επιχείρηση  καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο για τους εργοδότες/διαχειριστές (εφόσον έχουν έμμισθη σχέση με την εταιρεία/επιχείρηση), όσο και για τους εργαζομένους που απασχολεί.  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό  και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

2) Να κατατεθεί βεβαίωση επίσκεψης των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου τεχνικών προδιαγραφών.

Η βεβαίωση επίσκεψης εκδίδεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επίδειξη του χώρου κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού: κα Καλλιόπη Κακδέρη Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2313307914/7911. Οι συμμετέχοντες κατά τη διενέργεια της πρώτης διαγωνιστικής διαδικασίας δύναται να καταθέσουν και θα γίνει αποδεκτό, αντίγραφο της βεβαίωσης επίσκεψης των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου που τους χορηγήθηκε κατά τη διενέργεια του αρχικού διαγωνισμού.

3) Να κατατεθεί αντίγραφο του αιτούμενου από το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πιστοποιητικού κατά ISO 9001:2015 και 45001:2018.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε δύο αντίγραφα  η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

Θα δοθεί  μια τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.

- Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.

- Σε περιπτώσεις υπηρεσιώ που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

- Οι προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγραφεί αριθμητικώς και ολογράφως.

- Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η προσφερόμενη  εργασία  και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

- Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον συμμετέχοντα  μέχρι την ολοκλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των προσφερόμενων υπηρεσιών.

- Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).

- Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

- Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση (δικαστική προστασία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου) βάσει του άρθρου 127  του Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένο ισχύει,   κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης/πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

8.		Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

- Η ανάδειξη του μειοδότη αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των οποίων οι προσφορές τους θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ευρίσκονται οικονομικές προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

- ΑΡΘΡΟ 3Ο

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Η αξιολόγηση προσφορών (τεχνική – οικονομική – δικαιολογητικών συμμετοχής) του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους τους Νοσοκομείου. (Επιτροπή διενέργειας  Διαγωνισμού).

Η ημερομηνία και ώρα υλοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 π.μ. ενώ σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας των μελών της επιτροπής, η ημερομηνία διενέργειας θα κοινοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως στους συμμετέχοντες με ευθύνη του Νοσοκομείου προκείμενου αυτοί να παρίστανται στην διαδικασία εφόσον το επιθυμούν.

Η αποσφράγιση/αξιολόγηση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3.1.	Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές.

3.2.	Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

3.3.	Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση τους.

«Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο κείμενο των υπεύθυνων δηλώσεων ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄). Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα».

3.4 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η επιτροπή προχωρεί στην υλοποίηση της διαδικασίας της οικονομικής αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση των δύο σταδίων του διαγωνισμού η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

3.5 Στην συνέχεια ο μειοδότης ανάδοχος καλείται να καταθέσει εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του, τα κάτωθι δικαιολογητικά.

1)Πιστοποιητικό σε ισχύ, αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος το έτος 2022 στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

2)Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας έκδοσης Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η ισχύουσα σήμερα νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας του συμμετέχοντος. Η χρονολογική έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

3)Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι/διαχειριστές της.

4)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ όπου να προκύπτει ότι η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

5)Πιστοποιητικό (σε ισχύ), ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων και των εργοδοτών που η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές (όπως έχουν δηλωθεί στην αιτούμενη από την διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση).

6)Πιστοποιητικό  Δικαστικής Φερεγγυότητας με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης τους στο Νοσοκομείο.

7)Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

8) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του συμμετέχοντα ή  των διαχειριστών ή των μελών του Δ.Σ. Α.Ε. ή του εκπροσώπου της ατομικής επιχείρησης (αναλόγως της νομικής μορφής των εταιρειών των συμμετεχόντων) με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης τους στο Νοσοκομείο.

(Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν).

Δεν αποτελεί ευθύνη η μη έγκαιρη κατάθεση δικαιολογητικών εφόσον ο συμμετέχον επέδειξε την πρέπουσα επιμέλεια (θα πρέπει να αποδεικνύεται) . Στην περίπτωση αυτή έχει το δικαίωμα να αιτηθεί χρονική παράταση  κατάθεσης τους για επιπλέον διάστημα δέκα ημερολογιακών ημερών.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προς έγκριση και επικύρωση.

Η κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης  κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στην Υπηρεσία και να λάβουν γνώση το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί από τον μειοδότη ανάδοχο/προμηθευτή. (δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης).

Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Θα δοθεί  μια τιμή (οικονομική απαίτηση) για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.

Η προσφερόμενη τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- ΑΡΘΡΟ 5ο

- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα που η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

3. 	Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να υπογράψει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών σχετική σύμβαση.

4. 	Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση έντασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα.

6.	 Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

- ΑΡΘΡΟ 6ο

- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των αιτούμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία σύναψης σχετικής σύμβασης.

Ο ανάδοχος/πάροχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

- ΑΡΘΡΟ  7ο

- ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διενεργηθείσα διαγωνιστική διαδικασία (κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση) υπόκειται σε δικαστική προστασία μόνο ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 127 όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του ν.4782/2021 (Πρβλ. ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος, το άρθρο 142 παρ.1ε του ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4825/2021).

- ΑΡΘΡΟ 8o

- ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση: α)  τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά τηv οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της παρεχόμενης από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίου παροχής υπηρεσιών γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και  στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,1%  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών/εργασιών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24% (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

- ΑΡΘΡΟ 9ο

- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΔΟΥ.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος/πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με τηv ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

- ΑΡΘΡΟ 10ο

- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

- ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

- ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως  της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

- ΑΡΘΡΟ 13ο

- ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Περίληψη  της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς:

- Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα τεύχη των διακηρύξεων διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η προμήθεια του κειμένου της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επικαιροποίηση και αναθεώρηση σχεδίων διαφυγής για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

1. Αιτιολογική Έκθεση

Το Νοσοκομείο στα πλαίσια της ευρύτερης  πολιτικής του για την ορθή και ομαλή λειτουργία των κτιριακών του εγκαταστάσεων, αλλά και της ασφάλειας - προστασίας της υγείας των χρηστών και των εργαζομένων των κτιρίων του, προτίθεται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών για τη μελέτη και τη σύνταξη Αναθεωρημένων Σχεδίων Διαφυγής των Κτιριακών του Εγκαταστάσεων.

Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο, επανέλεγχο ασφαλείας εγκαταστάσεων και σχεδιασμό διαγραμμάτων διαφυγής των κτιρίων, με στόχο τον καθορισμό μιας κοινής μεθόδου διασαφήνισης της θέσης των χρηστών σε σχέση με καθορισμένες οδεύσεις διαφυγής που οδηγούν στις εξόδους κινδύνου, τις θέσεις ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς και τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης πλησίον των οδεύσεων διαφυγής.

Η σύνταξη των σχεδίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρακάτω νομοθεσία:

- Το Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 41/2018 – ΦΕΚ/80/Α/7-5-2018 – Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.

- ISO 23601: Ενδείξεις ασφαλείας – Σύμβολα σχεδίων διαφυγής και εκκένωσης.

- Το N. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84): «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά σύμβολα – χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας-καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας».

2. Προϋπολογισμός

Το ποσό της δαπάνης για την επικαιροποίηση και αναθεώρηση των σχεδίων διαφυγής για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου εκτιμάται σε 28.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό θα καλύπτει δαπάνες όπως: αμοιβές προσωπικού, χρήση απαραίτητου εξοπλισμού, μετακινήσεις, αναλώσιμα, λοιπά έξοδα, κρατήσεις και όποια άλλη δαπάνη γενικότερα,  κρίνεται ως απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου.

3. Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές

Η παραπάνω αναφερόμενη εργασία, αφορά συγκεκριμένα, τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάρτιση επικαιροποιημένων και αναθεωρημένων οδεύσεων διαφυγής των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, που θα είναι και οδηγός για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση και μετακίνηση σε ασφαλές χώρο των παρευρισκόμενων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιάς).

Κατά τον N. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84): «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», Άρθρο 30 «Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης − Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου», ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. Το σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι να διασωθούν. Συγκεκριμένα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο, ή σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης πριν την επανασύνδεση, ή εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήστη ή αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης, ή εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς), ή μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), ή μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 23601:

-Tα Σχέδια Διαφυγής πρέπει να παρέχουν πληροφόρηση κατόπιν μελέτης των παρακάτω δεδομένων:

α) Εγχειρίδια πυρασφάλειας και διαδικασίες (μελέτη – νομοθεσία πυρασφάλειας).

β) Τρέχουσα θέση-τοποθεσία και σχέδια της εγκατάστασης όπου τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής έχουν διαπιστωθεί έπειτα από αυτοψία.

γ) Εξακρίβωση όλων των οδεύσεων διαφυγής.

δ)Τεκμηρίωση διαδικασιών εκκένωσης με πρόβλεψη για την αναμενόμενη μετακίνηση χρηστών, τις παρεχόμενες οδηγίες και τον τρόπο παροχής αυτών.

ε) Θέση του συνόλου του εξοπλισμού πυρόσβεσης και συναγερμού.

στ) Θέση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.

η) Απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή πυρκαγιάς.

θ) Θέση των σημείων καταφυγής και συγκέντρωσης.

-Τα Σχέδια Διαφυγής αποσκοπούν στον προσανατολισμό των χρηστών σε σχέση με την προγραμματισμένη όδευση διαφυγής. Κάθε σχέδιο διαφυγής πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Υπόδειξη ακριβούς θέσης χρήστη.

β) Χρήση χρωμάτων.

γ) Κλίμακα που καθορίζεται από το μέγεθος της εγκατάστασης, το βαθμό λεπτομέρειας που διευκρινίζεται και την προοριζόμενη θέση ανάρτησης. Οι κλίμακες που χρησιμοποιούνται είναι τουλάχιστον:

- 1:250 για τις εγκαταστάσεις μεγάλου μεγέθους.

- 1:100 για τις εγκαταστάσεις μικρές-μεσαίου μεγέθους.

- 1:350 για τα σχέδια που αναρτώνται σε μεμονωμένα δωμάτια-χώρους.

δ) Σε κάθε σειρά σχεδίων εγκατάστασης, όλες οι καθορισμένες περιοχές πρέπει να απεικονίζονται με ακρίβεια.

ε) Προκειμένου να επιτευχθούν η απαιτούμενη ορατότητα και αναγνωσιμότητα, η κάθετη φωτεινότητα στα σχέδια διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 50lx και να παρέχεται από τον κανονικό φωτισμό. Εφόσον παρέχεται φωτισμός έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αστοχίας του κανονικού φωτισμού, η κάθετη φωτεινότητα επί των σχεδίων διαφυγής που αποτελούνται από συνήθεις ύλες ή φωσφορίζοντα υλικά δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 5 lx. Στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης λόγω αστοχίας του κανονικού φωτισμού ή διατίθεται φωσφορίζον σύστημα καθοδήγησης σύμφωνα με το ISO 16069, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σχέδια διαφυγής που αποτελούνται από τα φωσφορίζοντα υλικά. Σε όλες τις περιπτώσεις, το φωσφορίζον υλικό να είναι ταξινόμησης τουλάχιστον C σύμφωνα με το ISO 17398.

στ) Προκειμένου να προσδιοριστούν τα χρώματα ασφαλείας στα σχέδια διαφυγής, η ελάχιστη τιμή για το δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) από έναν λαμπτήρα να είναι τουλάχιστον 40. Εφόσον τα σχέδια διαφυγής είναι βασισμένα σε φωσφορίζοντα υλικά, ο φωτισμός πρέπει να παρέχεται από λευκούς λαμπτήρες φθορισμού. Οι λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής πίεσης δεν είναι αποδεκτοί.

ζ) Το φόντο κάθε σχεδίου διαφυγής πρέπει να είναι λευκού ή φωσφορίζοντος λευκού χρώματος ασφαλείας σύμφωνα με τον Πίν. 4 του ISO 3864-1.

η) Οι ελάχιστες διαστάσεις κάθε σχεδίου διαφυγής είναι 297mm x 420mm (A3) με εξαίρεση τα σχέδια διαφυγής που βρίσκονται σε μεμονωμένα δωμάτια όπου οι διαστάσεις μπορούν να μειωθούν σε 210mm x 297mm (A4).

θ) Τα σχέδια διαφυγής πρέπει να είναι ενημερωμένα και επικαιροποιημένα.

ι) Ο προσανατολισμός των αναρτημένων σχεδίων διαφυγής πρέπει να είναι τέτοιος ώστε οι θέσεις στα αριστερά του σχεδίου να είναι για τον θεατή αριστερά και κατ’ αντιστοιχία, οι θέσεις στα δεξιά του σχεδίου να είναι για τον θεατή δεξιά.

ια) Εφόσον ο εξοπλισμός πυρόσβεσης υποδεικνύεται στο σχέδιο διαφυγής, απαιτείται τα σύμβολα ασφαλείας να είναι τα ίδια με εκείνα της θέσης τοποθέτησής τους στις εγκαταστάσεις και αμφότερα, πρέπει να συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010.

ιβ) Τα σχέδια διαφυγής πρέπει να διαθέτουν υπόμνημα.

ιγ) Τα σχέδια διαφυγής πρέπει να διαθέτουν τυποποιημένη επιγραφή, όπου μεταξύ άλλων αναγράφεται «Σχέδιο (Σχεδιάγραμμα) διαφυγής» στις γλώσσες της χώρας όπου αυτά χρησιμοποιούνται.

ιδ) Τα σχέδια διαφυγής να απεικονίζουν τη θέση των σημείων συγκέντρωσης ως τμήμα των λεπτομερειών στο σχέδιο διαφυγής ή επί σχεδίου επισκόπησης.

- Στα Σχέδια Διαφυγής πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι :

α) Επικεφαλίδα (κεφαλαία και πεζά γράμματα).

β) Σχέδιο επισκόπησης, το οποίο περιλαμβάνει τις τοποθεσίες των σημείων συγκέντρωσης, περιβάλλουσα περιοχή και το συνολικό σχέδιο εγκατάστασης με το συγκεκριμένο τμήμα που καλύπτεται από το σχέδιο διαφυγής με τονισμένες λεπτομέρειες.

γ) Υπόμνημα.

δ) Λεπτομέρειες όπως: το σημείο θέσης χρήστη, τη θέση των σκαλοπατιών και ανελκυστήρων, τις εξόδους κινδύνου, τη θέση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης κ.α.

στ) Στοιχεία συντάκτη, επωνυμία εγκατάστασης, ημερομηνία σύνταξης του σχεδίου, αριθμός αναθεώρησης, αριθμός σχεδίου.

-  Χρήση χρωμάτων

α) Τα κατευθυντήρια βέλη να είναι πράσινου χρώματος ασφαλείας, σύμφωνα με το ISO 3864-1. Οι οδεύσεις διαφυγής τονίζονται με ανοικτό πράσινο χρώμα που δίνει ικανοποιητική αντίθεση στα βέλη.

β) Τα χρώματα ασφαλείας της σήμανσης ασφαλείας να είναι σύμφωνα με το ISO 3864-1.

γ) Το σημείο της θέσης του ενοίκου να είναι μπλε χρώματος ασφαλείας σύμφωνα με το ISO 3864-1.

δ) Το χρώμα του φόντου να είναι λευκό ή φωσφορίζον λευκό σύμφωνα με το ISO 3864-1.

ε) Το περίγραμμα των δομικών στοιχείων της εγκατάστασης να είναι μαύρου χρώματος.

στ) Η επικεφαλίδα να είναι πράσινου χρώματος ασφαλείας και το κείμενο να έχει χρώμα αντίθεσης, όπως αναφέρεται στο ISO 3864-1.

ζ) Το κανονικό χρώμα του κειμένου πρέπει να είναι μαύρο. Για σκοπούς επισήμανσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα χρώματα

-Υλικά κατασκευής

Τα σχέδια διαφυγής πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά και μελάνια επαρκούς αντοχής έναντι των περιβαλλοντικών επιδράσεων στο χώρο εφαρμογής αυτών (όπως ακτινοβολία και υγρασία) για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής. Εάν απαιτείται, τα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας πρέπει να μετρούνται με τις μεθόδους που περιγράφονται στο ISO 17398.

- Σημεία τοποθέτησης

Τα σχέδια διαφυγής πρέπει να είναι τοποθετημένα κατά τρόπο που τα καθιστά ευδιάκριτα από το περιβάλλον χρήσης και σε σημεία που είναι προσιτά και ευανάγνωστα για τον εκάστοτε ένοικο.

Τα σχέδια πρέπει να είναι μόνιμα τοποθετημένα:

α) Στις θέσεις όπου οι χρήστες μπορούν να μάθουν τα μέσα-τρόπους διαφυγής ανά 5 μέτρα.

β) Στα βασικά σημεία των οδεύσεων διαφυγής, όπως:

- Στα κύρια σημεία εισόδου κάθε ορόφου.

- Πλησίον ανελκυστήρων και κλιμακοστασίων.

- Εντός κάθε δωματίου.

- Σε κατάλληλα σημεία όπως κυλικεία, κεντρικά γραφεία και χώροι συνάντησης.

- Στις κύριες διασταυρώσεις και κόμβους.

- Επιθεώρηση και αναθεώρηση

Οι επιθεωρήσεις των σχεδίων διαφυγής πρέπει να διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αυτά είναι ευανάγνωστα και ευδιάκριτα, κατανοητά και ενημερωμένα.

Οποιαδήποτε μεταβολή της εγκατάστασης είτε των διαδικασιών πυρασφάλειας ή έκτακτης ανάγκης, απαιτείται να προκαλούν επισκόπηση των σχεδίων και εφόσον είναι αναγκαίο, αναθεώρηση αυτών.

Η συγκεκριμένη εργασία θα αρχίσει να παρέχεται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, με χρόνο περαίωσης το μέγιστο ως πέντε (5) μήνες.

Η παροχή υπηρεσίας θα περιλαμβάνει το κόστος των εργασιών για τον έλεγχο, καταγραφή, πιστοποίηση και σύνταξη των σχεδίων διαφυγής των κτιρίων του Νοσοκομείου ή και επικαιροποίηση των υπαρχόντων για να μπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφαλής εκκένωση των χρηστών του Νοσοκομείου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 και 45001:2018 σε αντικείμενο αντίστοιχο με τις αιτούμενες υπηρεσίες. Αποδεικτικά έγγραφα των ανωτέρω θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας. Η τεχνική υπηρεσία θα εκδίδει σχετική βεβαίωση την οποία ο συμμετέχων θα συμπεριλάβει στον φάκελο των δικαιολογητικών.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη  παροχής υπηρεσιών έλεγχου, καταγραφής και πιστοποίησης φαίνονται παρακάτω και συνοπτικά στον  πινάκα 1.:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

| Α/Α | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ |
| --- | --- |
| 1 | Σχέδια κατόψεων με όλα τα φωτιστικά ασφαλείας και σημάνσεων οδεύσεων διαφυγής. |
| 2 | Σχέδια κατόψεων με όλα τα στοιχεία και τις συσκευές πυρανίχνευσης, χειροκίνητου συστήματος και αναγγελίας πυρκαγιάς, επί των θέσεων που προβλέπεται να εγκατασταθούν. |
| 3 | Σχέδια κατόψεων με όλα τα υπόλοιπα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, Πυροσβεστικοί Σταθμοί, κλπ) |
| 4 | Σχέδια κατόψεων όλων των οδεύσεων διαφυγής με την τρέχουσα θέση-τοποθεσία και σχέδια της εγκατάστασης. |
| 5 | Σχέδια κατόψεων με τη θέση των σημείων καταφυγής και συγκέντρωσης. |
| 6 | Έτοιμα προς εκτύπωση σχέδια διαφυγής για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πίνακα 2. |

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Οι προσφερόμενες εργασίες αφορούν το σύνολο των κτιρίων του  Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

| Κτίρια | Αριθμός ορόφων | m2 ανά κάτοψη |
| --- | --- | --- |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 49,17 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 158,46 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 3 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 707,67 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 707,67 |
|  | 1ος | 707,67 |
|  | 2ος | 707,67 |
|  | 3ος | 707,67 |
|  | ΔΩΜΑ | 70,40 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 4 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 685,50 |
|  | 1ος | 1.279,83 |
|  | 2ος | 1.088,68 |
|  | 3ος | 556,48 |
| ΚΟΡΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 | 1ος | 1.416,40 |
|  | 2ος | 1.433,29 |
|  | 3ος | 1.433,29 |
|  | ΔΩΜΑ | 48,40 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 5α | ΙΣΟΓΕΙΟ | 542,98 |
|  | 1ος | 1.101,78 |
|  | 2ος | 798,00 |
|  | 3ος | 798,00 |
|  | ΔΩΜΑ | 248,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 5β | ΙΣΟΓΕΙΟ | 542,98 |
|  | 1ος | 870,53 |
|  | 2ος | 798,00 |
|  | 3ος | 798,00 |
|  | ΔΩΜΑ | 248,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 5γ (ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΠΤΕΡΥΓΑ) | ΙΣΟΓΕΙΟ | 542,98 |
|  | 1ος | 790,04 |
|  | 2ος | 941,56 |
|  | 3ος | 798,00 |
|  | ΔΩΜΑ | 248,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 5δ | ΙΣΟΓΕΙΟ | 667,95 |
|  | 1ος | 1.132,39 |
|  | 2ος | 1.148,25 |
|  | 3ος | 1.148,25 |
|  | ΔΩΜΑ | 1.042,19 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 6 | ΗΜΙΙΣΟΓΕΙΟ | 339,53 |
|  | 1ος | 458,47 |
|  | 2ος | 458,47 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 7 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 120,85 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 520,35 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 8 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 141,35 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1.098,30 |
|  | 1ος | 1.120,34 |
|  | 2ος | 870,32 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 9 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 1.622,97 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 3.443,53 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 10 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 3.705,19 |
|  | 1ος | 3.705,19 |
|  | 2ος | 3.705,19 |
|  | ΔΩΜΑ | 339,44 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 11 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 527,24 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1.001,07 |
|  | 1ος | 1.001,07 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 12 (Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας) | ΙΣΟΓΕΙΟ | 369,84 |
|  | 1ος | 369,84 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 13 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 302,15 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 855,70 |
|  | 1ος | 1.480,96 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 14 |  | 634,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 15 |  | 275,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 16 |  | 68,70 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 17 (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ -ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ) |  | 101,36 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 19 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 602,94 |
|  | 1ος | 668,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 20 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 194,25 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 698,20 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 21 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1.224,02 |
|  | 1ος | 1.224,02 |
|  | 2ος | 1.224,02 |
|  | ΔΩΜΑ | 178,25 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 22 |  | 80,48 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ |  | 63,75 |
| ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ |  | 71,50 |
| ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ |  | 27,00 |
| ΕΚΚΛΗΣΙΑ |  | 112,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 61.968,98 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σήμερα την ………………… μεταξύ των συμβαλλόμενων :

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης  Τ.Κ. 57010, (Α.Φ.Μ. 999294028, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τηλ. 2313307914/7926 – 2313307152 (Λογιστήριο) φαξ 2310358440 email prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr νομίμως εκπροσωπούμενο από τον ……………….με  την ιδιότητα του Διοικητή του Νοσοκομείου, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και

αφετέρου του κ.  ………………  ……………………………………   (αποκαλούμενοςς στην συνέχεια «Ο ανάδοχος/πάροχος»), ο οποίος εδρεύει στην οδό …………. Περιοχή…………. Τ.Κ. …………….. Νομός…………. ΑΦΜ …………….. Δ.Ο.Υ. …………………….

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α.  Το Νοσοκομείο με την υπ.αρ. ………………..διακήρυξη του διενήργησε διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη και τη σύνταξη Αναθεωρημένων Σχεδίων Διαφυγής των Κτιριακών του Εγκαταστάσεων του, στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής του Νοσοκομείου για την ορθή και ομαλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και της ασφάλειας – προστασίας της υγείας των χρηστών και των εργαζομένων του.

Β. Από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μειοδότρια αναδείχθηκε ο κος……………. σύμφωνα με την υπ.αρ. ……………………….. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο ανάδοχος/πάροχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

1. Αντικείμενο της Σύμβασης/Εγγυήσεις.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη και τη σύνταξη Αναθεωρημένων Σχεδίων Διαφυγής των Κτιριακών του Εγκαταστάσεων του, στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής του Νοσοκομείου για την ορθή και ομαλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και της ασφάλειας – προστασίας της υγείας των χρηστών και των εργαζομένων του.

Συμβατικές Υποχρεώσεις αναδόχου/πάροχου:

1. Αιτιολογική Έκθεση

Το Νοσοκομείο στα πλαίσια της ευρύτερης  πολιτικής του για την ορθή και ομαλή λειτουργία των κτιριακών του εγκαταστάσεων, αλλά και της ασφάλειας - προστασίας της υγείας των χρηστών και των εργαζομένων των κτιρίων του, προτίθεται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών για τη μελέτη και τη σύνταξη Αναθεωρημένων Σχεδίων Διαφυγής των Κτιριακών του Εγκαταστάσεων.

Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο, επανέλεγχο ασφαλείας εγκαταστάσεων και σχεδιασμό διαγραμμάτων διαφυγής των κτιρίων, με στόχο τον καθορισμό μιας κοινής μεθόδου διασαφήνισης της θέσης των χρηστών σε σχέση με καθορισμένες οδεύσεις διαφυγής που οδηγούν στις εξόδους κινδύνου, τις θέσεις ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς και τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης πλησίον των οδεύσεων διαφυγής.

Η σύνταξη των σχεδίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρακάτω νομοθεσία:

- Το Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 41/2018 – ΦΕΚ/80/Α/7-5-2018 – Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.

- ISO 23601: Ενδείξεις ασφαλείας – Σύμβολα σχεδίων διαφυγής και εκκένωσης.

- Το N. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84): «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά σύμβολα – χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας-καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας».

2. Προϋπολογισμός

Το ποσό της δαπάνης για την επικαιροποίηση και αναθεώρηση των σχεδίων διαφυγής για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του θα καλύπτει δαπάνες όπως: αμοιβές προσωπικού, χρήση απαραίτητου εξοπλισμού, μετακινήσεις, αναλώσιμα, λοιπά έξοδα, κρατήσεις και όποια άλλη δαπάνη γενικότερα,  κρίνεται ως απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου.

3. Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές

Η παραπάνω αναφερόμενη εργασία, αφορά συγκεκριμένα, τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάρτιση επικαιροποιημένων και αναθεωρημένων οδεύσεων διαφυγής των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, που θα είναι και οδηγός για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση και μετακίνηση σε ασφαλές χώρο των παρευρισκόμενων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιάς).

Κατά τον N. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84): «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», Άρθρο 30 «Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης − Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου», ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. Το σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι να διασωθούν. Συγκεκριμένα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο, ή σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης πριν την επανασύνδεση, ή εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήστη ή αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης, ή εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς), ή μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), ή μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 23601:

-Tα Σχέδια Διαφυγής πρέπει να παρέχουν πληροφόρηση κατόπιν μελέτης των παρακάτω δεδομένων:

α) Εγχειρίδια πυρασφάλειας και διαδικασίες (μελέτη – νομοθεσία πυρασφάλειας).

β) Τρέχουσα θέση-τοποθεσία και σχέδια της εγκατάστασης όπου τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής έχουν διαπιστωθεί έπειτα από αυτοψία.

γ) Εξακρίβωση όλων των οδεύσεων διαφυγής.

δ)Τεκμηρίωση διαδικασιών εκκένωσης με πρόβλεψη για την αναμενόμενη μετακίνηση χρηστών, τις παρεχόμενες οδηγίες και τον τρόπο παροχής αυτών.

ε) Θέση του συνόλου του εξοπλισμού πυρόσβεσης και συναγερμού.

στ) Θέση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.

η) Απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή πυρκαγιάς.

θ) Θέση των σημείων καταφυγής και συγκέντρωσης.

-Τα Σχέδια Διαφυγής αποσκοπούν στον προσανατολισμό των χρηστών σε σχέση με την προγραμματισμένη όδευση διαφυγής. Κάθε σχέδιο διαφυγής πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Υπόδειξη ακριβούς θέσης χρήστη.

β) Χρήση χρωμάτων.

γ) Κλίμακα που καθορίζεται από το μέγεθος της εγκατάστασης, το βαθμό λεπτομέρειας που διευκρινίζεται και την προοριζόμενη θέση ανάρτησης. Οι κλίμακες που χρησιμοποιούνται είναι τουλάχιστον:

- 1:250 για τις εγκαταστάσεις μεγάλου μεγέθους.

- 1:100 για τις εγκαταστάσεις μικρές-μεσαίου μεγέθους.

- 1:350 για τα σχέδια που αναρτώνται σε μεμονωμένα δωμάτια-χώρους.

δ) Σε κάθε σειρά σχεδίων εγκατάστασης, όλες οι καθορισμένες περιοχές πρέπει να απεικονίζονται με ακρίβεια.

ε) Προκειμένου να επιτευχθούν η απαιτούμενη ορατότητα και αναγνωσιμότητα, η κάθετη φωτεινότητα στα σχέδια διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 50lx και να παρέχεται από τον κανονικό φωτισμό. Εφόσον παρέχεται φωτισμός έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αστοχίας του κανονικού φωτισμού, η κάθετη φωτεινότητα επί των σχεδίων διαφυγής που αποτελούνται από συνήθεις ύλες ή φωσφορίζοντα υλικά δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 5 lx. Στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης λόγω αστοχίας του κανονικού φωτισμού ή διατίθεται φωσφορίζον σύστημα καθοδήγησης σύμφωνα με το ISO 16069, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σχέδια διαφυγής που αποτελούνται από τα φωσφορίζοντα υλικά. Σε όλες τις περιπτώσεις, το φωσφορίζον υλικό να είναι ταξινόμησης τουλάχιστον C σύμφωνα με το ISO 17398.

στ) Προκειμένου να προσδιοριστούν τα χρώματα ασφαλείας στα σχέδια διαφυγής, η ελάχιστη τιμή για το δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) από έναν λαμπτήρα να είναι τουλάχιστον 40. Εφόσον τα σχέδια διαφυγής είναι βασισμένα σε φωσφορίζοντα υλικά, ο φωτισμός πρέπει να παρέχεται από λευκούς λαμπτήρες φθορισμού. Οι λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής πίεσης δεν είναι αποδεκτοί.

ζ) Το φόντο κάθε σχεδίου διαφυγής πρέπει να είναι λευκού ή φωσφορίζοντος λευκού χρώματος ασφαλείας σύμφωνα με τον Πίν. 4 του ISO 3864-1.

η) Οι ελάχιστες διαστάσεις κάθε σχεδίου διαφυγής είναι 297mm x 420mm (A3) με εξαίρεση τα σχέδια διαφυγής που βρίσκονται σε μεμονωμένα δωμάτια όπου οι διαστάσεις μπορούν να μειωθούν σε 210mm x 297mm (A4).

θ) Τα σχέδια διαφυγής πρέπει να είναι ενημερωμένα και επικαιροποιημένα.

ι) Ο προσανατολισμός των αναρτημένων σχεδίων διαφυγής πρέπει να είναι τέτοιος ώστε οι θέσεις στα αριστερά του σχεδίου να είναι για τον θεατή αριστερά και κατ’ αντιστοιχία, οι θέσεις στα δεξιά του σχεδίου να είναι για τον θεατή δεξιά.

ια) Εφόσον ο εξοπλισμός πυρόσβεσης υποδεικνύεται στο σχέδιο διαφυγής, απαιτείται τα σύμβολα ασφαλείας να είναι τα ίδια με εκείνα της θέσης τοποθέτησής τους στις εγκαταστάσεις και αμφότερα, πρέπει να συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010.

ιβ) Τα σχέδια διαφυγής πρέπει να διαθέτουν υπόμνημα.

ιγ) Τα σχέδια διαφυγής πρέπει να διαθέτουν τυποποιημένη επιγραφή, όπου μεταξύ άλλων αναγράφεται «Σχέδιο (Σχεδιάγραμμα) διαφυγής» στις γλώσσες της χώρας όπου αυτά χρησιμοποιούνται.

ιδ) Τα σχέδια διαφυγής να απεικονίζουν τη θέση των σημείων συγκέντρωσης ως τμήμα των λεπτομερειών στο σχέδιο διαφυγής ή επί σχεδίου επισκόπησης.

- Στα Σχέδια Διαφυγής πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι :

α) Επικεφαλίδα (κεφαλαία και πεζά γράμματα).

β) Σχέδιο επισκόπησης, το οποίο περιλαμβάνει τις τοποθεσίες των σημείων συγκέντρωσης, περιβάλλουσα περιοχή και το συνολικό σχέδιο εγκατάστασης με το συγκεκριμένο τμήμα που καλύπτεται από το σχέδιο διαφυγής με τονισμένες λεπτομέρειες.

γ) Υπόμνημα.

δ) Λεπτομέρειες όπως: το σημείο θέσης χρήστη, τη θέση των σκαλοπατιών και ανελκυστήρων, τις εξόδους κινδύνου, τη θέση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης κ.α.

στ) Στοιχεία συντάκτη, επωνυμία εγκατάστασης, ημερομηνία σύνταξης του σχεδίου, αριθμός αναθεώρησης, αριθμός σχεδίου.

-  Χρήση χρωμάτων

α) Τα κατευθυντήρια βέλη να είναι πράσινου χρώματος ασφαλείας, σύμφωνα με το ISO 3864-1. Οι οδεύσεις διαφυγής τονίζονται με ανοικτό πράσινο χρώμα που δίνει ικανοποιητική αντίθεση στα βέλη.

β) Τα χρώματα ασφαλείας της σήμανσης ασφαλείας να είναι σύμφωνα με το ISO 3864-1.

γ) Το σημείο της θέσης του ενοίκου να είναι μπλε χρώματος ασφαλείας σύμφωνα με το ISO 3864-1.

δ) Το χρώμα του φόντου να είναι λευκό ή φωσφορίζον λευκό σύμφωνα με το ISO 3864-1.

ε) Το περίγραμμα των δομικών στοιχείων της εγκατάστασης να είναι μαύρου χρώματος.

στ) Η επικεφαλίδα να είναι πράσινου χρώματος ασφαλείας και το κείμενο να έχει χρώμα αντίθεσης, όπως αναφέρεται στο ISO 3864-1.

ζ) Το κανονικό χρώμα του κειμένου πρέπει να είναι μαύρο. Για σκοπούς επισήμανσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα χρώματα

-Υλικά κατασκευής

Τα σχέδια διαφυγής πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά και μελάνια επαρκούς αντοχής έναντι των περιβαλλοντικών επιδράσεων στο χώρο εφαρμογής αυτών (όπως ακτινοβολία και υγρασία) για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής. Εάν απαιτείται, τα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας πρέπει να μετρούνται με τις μεθόδους που περιγράφονται στο ISO 17398.

- Σημεία τοποθέτησης

Τα σχέδια διαφυγής πρέπει να είναι τοποθετημένα κατά τρόπο που τα καθιστά ευδιάκριτα από το περιβάλλον χρήσης και σε σημεία που είναι προσιτά και ευανάγνωστα για τον εκάστοτε ένοικο.

Τα σχέδια πρέπει να είναι μόνιμα τοποθετημένα:

α) Στις θέσεις όπου οι χρήστες μπορούν να μάθουν τα μέσα-τρόπους διαφυγής ανά 5 μέτρα.

β) Στα βασικά σημεία των οδεύσεων διαφυγής, όπως:

- Στα κύρια σημεία εισόδου κάθε ορόφου.

- Πλησίον ανελκυστήρων και κλιμακοστασίων.

- Εντός κάθε δωματίου.

- Σε κατάλληλα σημεία όπως κυλικεία, κεντρικά γραφεία και χώροι συνάντησης.

- Στις κύριες διασταυρώσεις και κόμβους.

- Επιθεώρηση και αναθεώρηση

Οι επιθεωρήσεις των σχεδίων διαφυγής πρέπει να διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αυτά είναι ευανάγνωστα και ευδιάκριτα, κατανοητά και ενημερωμένα.

Οποιαδήποτε μεταβολή της εγκατάστασης είτε των διαδικασιών πυρασφάλειας ή έκτακτης ανάγκης, απαιτείται να προκαλούν επισκόπηση των σχεδίων και εφόσον είναι αναγκαίο, αναθεώρηση αυτών.

Η συγκεκριμένη εργασία θα αρχίσει να παρέχεται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, με χρόνο περαίωσης το μέγιστο ως πέντε (5) μήνες.

Η παροχή υπηρεσίας θα περιλαμβάνει το κόστος των εργασιών για τον έλεγχο, καταγραφή, πιστοποίηση και σύνταξη των σχεδίων διαφυγής των κτιρίων του Νοσοκομείου ή και επικαιροποίηση των υπαρχόντων για να μπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφαλής εκκένωση των χρηστών του Νοσοκομείου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη  παροχής υπηρεσιών έλεγχου, καταγραφής και πιστοποίησης φαίνονται παρακάτω και συνοπτικά στον  πινάκα 1.:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

| Α/Α | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ |
| --- | --- |
| 1 | Σχέδια κατόψεων με όλα τα φωτιστικά ασφαλείας και σημάνσεων οδεύσεων διαφυγής. |
| 2 | Σχέδια κατόψεων με όλα τα στοιχεία και τις συσκευές πυρανίχνευσης, χειροκίνητου συστήματος και αναγγελίας πυρκαγιάς, επί των θέσεων που προβλέπεται να εγκατασταθούν. |
| 3 | Σχέδια κατόψεων με όλα τα υπόλοιπα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, Πυροσβεστικοί Σταθμοί, κλπ) |
| 4 | Σχέδια κατόψεων όλων των οδεύσεων διαφυγής με την τρέχουσα θέση-τοποθεσία και σχέδια της εγκατάστασης. |
| 5 | Σχέδια κατόψεων με τη θέση των σημείων καταφυγής και συγκέντρωσης. |
| 6 | Έτοιμα προς εκτύπωση σχέδια διαφυγής για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πίνακα 2. |

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Οι προσφερόμενες εργασίες αφορούν το σύνολο των κτιρίων του  Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

| Κτίρια | Αριθμός ορόφων | m2 ανά κάτοψη |
| --- | --- | --- |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 49,17 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 158,46 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 3 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 707,67 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 707,67 |
|  | 1ος | 707,67 |
|  | 2ος | 707,67 |
|  | 3ος | 707,67 |
|  | ΔΩΜΑ | 70,40 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 4 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 685,50 |
|  | 1ος | 1.279,83 |
|  | 2ος | 1.088,68 |
|  | 3ος | 556,48 |
| ΚΟΡΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 | 1ος | 1.416,40 |
|  | 2ος | 1.433,29 |
|  | 3ος | 1.433,29 |
|  | ΔΩΜΑ | 48,40 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 5α | ΙΣΟΓΕΙΟ | 542,98 |
|  | 1ος | 1.101,78 |
|  | 2ος | 798,00 |
|  | 3ος | 798,00 |
|  | ΔΩΜΑ | 248,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 5β | ΙΣΟΓΕΙΟ | 542,98 |
|  | 1ος | 870,53 |
|  | 2ος | 798,00 |
|  | 3ος | 798,00 |
|  | ΔΩΜΑ | 248,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 5γ (ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΠΤΕΡΥΓΑ) | ΙΣΟΓΕΙΟ | 542,98 |
|  | 1ος | 790,04 |
|  | 2ος | 941,56 |
|  | 3ος | 798,00 |
|  | ΔΩΜΑ | 248,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 5δ | ΙΣΟΓΕΙΟ | 667,95 |
|  | 1ος | 1.132,39 |
|  | 2ος | 1.148,25 |
|  | 3ος | 1.148,25 |
|  | ΔΩΜΑ | 1.042,19 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 6 | ΗΜΙΙΣΟΓΕΙΟ | 339,53 |
|  | 1ος | 458,47 |
|  | 2ος | 458,47 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 7 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 120,85 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 520,35 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 8 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 141,35 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1.098,30 |
|  | 1ος | 1.120,34 |
|  | 2ος | 870,32 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 9 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 1.622,97 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 3.443,53 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 10 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 3.705,19 |
|  | 1ος | 3.705,19 |
|  | 2ος | 3.705,19 |
|  | ΔΩΜΑ | 339,44 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 11 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 527,24 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1.001,07 |
|  | 1ος | 1.001,07 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 12 (Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας) | ΙΣΟΓΕΙΟ | 369,84 |
|  | 1ος | 369,84 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 13 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 302,15 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 855,70 |
|  | 1ος | 1.480,96 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 14 |  | 634,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 15 |  | 275,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 16 |  | 68,70 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 17 (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ -ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ) |  | 101,36 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 19 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 602,94 |
|  | 1ος | 668,00 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 20 | ΥΠΟΓΕΙΟ | 194,25 |
|  | ΙΣΟΓΕΙΟ | 698,20 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 21 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1.224,02 |
|  | 1ος | 1.224,02 |
|  | 2ος | 1.224,02 |
|  | ΔΩΜΑ | 178,25 |
| ΚΤΙΡΙΟ με αρ. 22 |  | 80,48 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ |  | 63,75 |
| ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ |  | 71,50 |
| ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ |  | 27,00 |
| ΕΚΚΛΗΣΙΑ |  | 112,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 61.968,98 |

- Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.

Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμφωνείται το ποσό των ...................... ευρώ (............,00 €)  χωρίς το Φ.Π.Α..

Το συμβατικό τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών), που θα εκδώσει ο ανάδοχος/πάροχος προς το Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών/εργασιών μετά τηv οριστική παραλαβή και επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης τους από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών του με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€).

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της έκδοσης βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμολογίου γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και τον ανάδοχο, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/πάροχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,1%  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών/εργασιών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24% (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

3.  Τόπος και Xρόνος Παράδοσης.

Ο ανάδοχος/πάροχος υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της συμβατικών υποχρεώσεων με ευθύνη του αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάση των διατάξεων του 4412/2016.

Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ) που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου να πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του αναδόχου.

4. Κυρώσεις κατά του αναδόχου.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος/πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος/πάροχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος/προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος/πάροχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται στο δικαίωμα να απαιτήσει από τον μειοδότη ανάδοχο το απασχολούμενο προσωπικό του  κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός του νοσοκομείου, να είναι εμβολιασμένο ή να φέρει φυσική ανοσία μετά από νόσηση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

6. Λοιποί Όροι

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

7. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση παροχής υπηρεσιών  εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος/προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ΠΑΡΟΧΟΣ