- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Υπουργείο Υγείας Αριθμός Πρωτοκόλλου - 3η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ημερομηνία -2-2024 ¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πληροφορίες: Ναζιρίδης Χριστόδουλος Τηλ. 2313 307-926 Fax 2310358466 Email. typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  65. ΠΝΕΥΜ/ΑΝΑΚ/ΤΥ/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 4)                  ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | - Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός). |
| ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | - 23η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου» |
| - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | - 29.850,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% |
| - ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | - 23η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. |

Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου έχοντας υπόψη:

Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την αριθ. 3η/25-1-2024 (θέμα 67ο) συνεδρίαση του με την οποία εγκρίθηκε με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά τη διενέργεια συλλογής προσφορών η ανακαίνιση χώρων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής κλινικής Α.Π.Θ. του Νοσοκομείου έναντι δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (29.850,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.  (ΑΔΑ: 9Ι5246906Β-τψ2).

      - Την αριθμ. πρωτ. 618/6-2-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα επτά χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ (37.014,00 €) με αριθμό καταχώρησης α/α 618 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Νοσοκομείου ΚΑΕ 9723 (ΑΔΑ: ΨΑ3546906Β-ΙΤΚ).

Ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης χώρων του Εξωτερικού Ιατρείου Βρογχικού Άσθματος και Διάμεσων Πνευμονοπαθειών και Σαρκοειδώσεων και του Εργαστηρίου Αλλεργικών Βρογχοπνευμονοπαθειών της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής που στεγάζονται στο πρώτο όροφο του Πέτρινου κτιρίου (Κτίριο 4) του Νοσοκομείου.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Γίνεται αποδεκτή προσφορά για το σύνολο των αιτούμενων εργασιών συντήρησης/ανακαίνισης και όχι τμήμα αυτών.

Δεν γίνεται αποδεκτή εναλλακτική προσφορά.

Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει κατά δημοσιοποίηση αυτής.

- ΑΡΘΡΟ 1ο

- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, (Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010 τηλ. 2313-307926, φαξ 2310-358466 email  typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος, μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή κατατίθεται ή αποστέλλεται) επί ποινή απόρριψης.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο διαγωνισμός/αξιολόγηση προσφορών θα διενεργηθεί την 23η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

- ΑΡΘΡΟ 2ο

- ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικειμένου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

- Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς:

α.	Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β.	Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: (Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου)

γ.	Ο αριθμός της διακήρυξης: 65. ΠΝΕΥΜ/ΑΝΑΚ/ΤΥ/2024

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας. - τηλ. επικοινωνίας - φαξ & email).

Στον φάκελο της προσφοράς κατατίθενται  σε δύο (2) αντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη ως εξής:

Στο πλαίσιο της συμμετοχή μας στην διαδικασία συλλογής προσφορών με αριθμό διακήρυξης 65.ΠΝΕΥΜ/ΑΝΑΚ/ΤΥ/2024 με ημερομηνία διενέργειας την 23η Φεβρουαρίου  2024 και αντικείμενο την «εκτέλεση ανακαίνισης χώρων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής κλινικής στον πρώτο όροφο του Πέτρινου Κτιρίου (κτίριο 4) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

- (στην περίπτωση που η εταιρική μορφή του συμμετέχοντος είναι Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΕΠΕ – Ι.ΚΕ. - Κοινωνία Κληρονόμων κλπ και εκπροσωπούνται πέραν του ενός διαχειριστών, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγραφεί ότι: «η δήλωση περί μη καταδίκης αφορά τόσο τον συντάκτη της δήλωσης, όσο και τους υπόλοιπους διαχειριστές της εταιρείας/επιχείρησης» τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο) των οποίων θα αναγραφούν υποχρεωτικά  επί του κειμένου,

- στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε. θα αναγραφούν ομοίως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο)  του συνόλου των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος  και μέλη του Δ.Σ. ), με το αυτό κείμενο δήλωσης.

- Δεν τελούμε υπό πτώχευση ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούμε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουμε αναστείλει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή δεν βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

- Δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

- Δεν έχουμε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

- Δεν έχουμε κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης μας και δεν μας έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

- Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας, για το οποίο μας επιβλήθηκε ποινή που μας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

- η εταιρεία που εκπροσωπώ: 1) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 2) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 τουν. 4412/2016, 3) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,

- Τόσο ό ίδιος όσο και η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν επιχειρήσαμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουμε εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση

- οι προσφερόμενες υπηρεσίες/εργασίες/υλικά στην περίπτωση κατακύρωσης θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης (γενικούς – ειδικούς – τεχνικές προδιαγραφές) και θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης

- η προσφορά μας (τεχνική – οικονομική) ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.

- δεν έχει  επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς μας : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.»

- λάβαμε πλήρη γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνούμε απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

- Έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις  όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και επισυνάπτω σχετικές βεβαιώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό  και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

2) Να κατατεθεί βεβαίωση επίσκεψης των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες διαμόρφωσης/ανακαίνισης των χώρων του Νοσοκομείου.

Η βεβαίωση επίσκεψης εκδίδεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επίδειξη του χώρου κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού: 1) κα Θωμαΐδου Αγάπη Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός τηλ. 2313307913 και  Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2313307911.

3) Πιστοποιητικό σε ισχύ, αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις (Αφορά το έτος 2024).

4) Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου της έδρας τoυ συμμετέχοντος. Η χρονολογική έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

5) Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (αφορά ΝΠΔΔ) της εταιρείας, έκδοσης Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η ισχύουσα σήμερα νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας του συμμετέχοντος (δεν αφορά ατομικές επιχειρήσεις). Η χρονολογική έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

6) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, (σε ισχύ) όπου να προκύπτει ότι η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

7) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας(σε ισχύ)  κύριας και επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων και των εργοδοτών (εφόσον μισθοδοτούνται από την εταιρεία) όπου η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

8) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” έκδοσης εντός του έτους 2024, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητά.

9) Οικονομική προσφορά στην οποία θα δοθεί μια τιμή για το σύνολο των διαγωνιστικού αντικειμένου.

Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχειών μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, πέραν διευκρινιστικών στοιχείων επί ήδη κατατιθέμενων δικαιολογητικών συμμετοχής.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο τεχνικά αποδεκτός συμμετέχων που προσφέρει την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.

- Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.

- Σε περιπτώσεις υπηρεσιών/εργασιών/υλικών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

- Οι προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγραφεί αριθμητικώς και ολογράφως.

- Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η προσφερόμενη  εργασία  και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

- Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον συμμετέχοντα  μέχρι την ολοκλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των προσφερόμενων εργασιών και υλικών.

- Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής (με την προσφορά) στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).

- Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

- Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση (δικαστική προστασία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου) βάσει του άρθρου 127  του Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένο ισχύει,   κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης/πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της.

8.		Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

- Η ανάδειξη του μειοδότη αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

- ΑΡΘΡΟ 3Ο

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

1. Η αξιολόγηση προσφορών του διαγωνισμού (τεχνική – οικονομική) θα πραγματοποιηθεί την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού).

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή διενέργειας  Διαγωνισμού).

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3.1.	Αποσφραγίζεται ο φάκελος συμμετοχής και μovoγράφovται το σύνολο των κατατιθέμενων δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και η οικονομική προσφορά.

3.2.	Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση τους.

3.3 Η επιτροπή προβαίνει πρώτα στην τεχνική αξιολόγηση και στη συνέχεια στην οικονομική αξιολόγηση. Οικονομική προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη εφόσον ο συμμετέχων έχει απορριφθεί κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης το οποίο θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προς επικύρωση και έγκριση.

4. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν πλήρη γνώση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των προσφερόμενων  τιμών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.

6. Το νοσοκομείο έχει την υποχρέωση να αποστείλει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το πρακτικό αξιολόγησης καθώς και την κατακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο σύνολο των συμμετεχόντων.

7. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν αντίγραφα του συνόλου των κατατιθέμενων εγγράφων των υπολοίπων συμμετεχόντων κατόπιν γραπτού αιτήματος τους, με την προϋπόθεση ότι θα αναλάβουν τα έξοδα αποστολής τους, μέσω courier δικής τους επιλογής.

- ΑΡΘΡΟ 4ο

- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1.	Να δοθεί μια τιμή για το σύνολο των αιτούμενων από την διακήρυξη υπηρεσιών/εργασιών.

Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ.

2. Η προσφερόμενη τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.

3. 	Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- ΑΡΘΡΟ 5ο

- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα του οποίου οι προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.  Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον προσφέροντα προς υπογραφή η σχετική σύμβαση.

3. 	Ο ανάδοχος  στον οποίο κατακυρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

4. 	Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση έντασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα.

6.	 Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

- ΑΡΘΡΟ 6ο

- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωση χώρων θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραχώρησης του χώρου.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με ευθύνη του Αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάση των διατάξεων του 4412/2016.

Ο συμβατικός χρόνος εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης), εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Ανάδοχο.

Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (σεισμός, πόλεμος, πανδημία covid-19) και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Διευκρινίζετε λόγω της υφιστάμενης πανδημίας covid-2019 σε περίπτωση που για λειτουργικούς λόγους του Νοσοκομείου απαγορευτεί η είσοδος στον ανάδοχο στους χώρους του Νοσοκομείου ή παρεμποδιστεί η εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως την παράταση ισχύος του συμβατικού χρόνου για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα γίνει από Επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου, που θα ορίσει το Νοσοκομείο. Ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την προσφορά του Ανάδοχο και πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.

- ΑΡΘΡΟ  7ο

- ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διενεργηθείσα διαγωνιστική διαδικασία (κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση) υπόκειται σε δικαστική προστασία μόνο ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 127 όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του ν.4782/2021 (Πρβλ. ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος, το άρθρο 142 παρ.1ε του ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4825/2021).

- ΑΡΘΡΟ 8o

- ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του μειοδότη αναδόχου.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση: α)  τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή  β) τιμολογίου τεχνικού έργου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών και των υπηρεσιών τοποθέτησης τους, μετά τηv οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών/υλικών (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της παρεχόμενης από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίου παροχής υπηρεσιών/εργασιών γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και  στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ποσοστό 0,1%  επί του καθαρού ποσού

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

- ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%

- Φόρος εισοδήματος (4% Αγαθά/Υλικά & 8% Υπηρεσίες)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης και παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

- ΑΡΘΡΟ 9ο

- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΔΟΥ.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με τηv ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

- ΑΡΘΡΟ 10ο

- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο/προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

- ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. (Εξαιρούνται τεχνικά φυλλάδια – prospectus, CE-MARK και πιστοποιητικά ISO τα οποία μπορούν να κατατεθούν και στην Αγγλική γλώσσα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον  ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου  ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του αναδόχου για ζημίες που γίνονται προς τρίτους  κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου την εταιρεία.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

- ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως  της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ. τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

- ΑΡΘΡΟ 13ο

- ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Περίληψη  της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς:

- Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα τεύχη των διακηρύξεων διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η προμήθεια του κειμένου της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες ανακαίνισης  χώρων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής  στο πρώτο όροφο του Πέτρινου κτιρίου (Κτίριο 4)

Για την βελτίωση των συνθηκών διαμονής και εργασίας των ασθενών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Εξωτερικού Ιατρείου Βρογχικού Άσθματος και Διαμέσων Πνευμονοπαθειών και Σαρκοειδώσεων και του Εργαστηρίου Έρευνας Αλλεργικών Βρογχοπνευμονοπαθειών της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής κλινικής, οι χώροι των οποίων βρίσκονται στο πρώτο όροφο του Πέτρινου κτιρίου (Κτίριο 4),  είναι απαραίτητη η εκτέλεση εργασιών πλήρης ανακαίνισής τους.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού προβλέπεται να εκτελεστούν οι ακόλουθες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποξήλωση υφιστάμενου πάγκου κουζίνας  με ερμάρια και νιπτήρα εντός του χώρου  του εργαστηρίου.

- Αποξήλωση νιπτήρα εντός του χώρου  υποδοχής του εξωτερικού ιατρείου.

- Αποξήλωση πλακιδίων τοίχου σε όλους τους χώρους όπου υπάρχουν.

- Αποξήλωση πλαστικού δαπέδου εντός του γραφείου της διευθύντριας.

- Αποξήλωση πέντε (τεμ. 5) υφιστάμενων ξύλινων θυρών με τις κάσες τους (μία πτυσσόμενη  και τέσσερεις ανοιγόμενες).

- Διαπλάτυνση ανοίγματος υφιστάμενης εσωτερικής πόρτας εντός του χώρου υποδοχής του Εξωτερικού Ιατρείου κατά 10cm περίπου, έτσι ώστε το ελεύθερο πλάτος ανοίγματος να είναι τουλάχιστον 90cm.

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των θερμαντικών σωμάτων.

- Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου σε πιστοποιημένες κατάλληλες θέσεις, με εξαίρεση  των υλικών που θα κριθούν χρήσιμα για την Υπηρεσία και θα της παραδοθούν. Όλες οι εργασίες καθαίρεσης- αποξήλωσης εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες και οσμές στους υπόλοιπος χώρους της κλινικής.

- Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας ξηράς δόμησης πάχους 12cm και ύψους έως την οροφή, αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm στο χώρο του εξεταστηρίου. Τοίχοι ξηράς δόμησης, μονής γυψοσανίδας (1+5+1), και ύψους έως την οροφή θα κατασκευαστούν στο διάδρομο-χώρο αναμονής με τις διαστάσεις και στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης (βλ. Σχέδιο 2).

- Αποκατάσταση επιφάνειας δαπέδου με επισκευαστικό κονίαμα στα σημεία που απαιτείται.

- Αποκατάσταση επιχρισμάτων τοπικά στα σημεία όπου  προηγήθηκαν καθαιρέσεις και αποξηλώσεις πλακιδίων, θυρών κτλ. Σε επιφάνειες όπου εντοπίζονται βλάβες λόγω παλαιάς υγρασίας, κυρίως σε γωνίες οροφής-εξωτερικής τοιχοποιίας,  θα γίνει τοπικά εφαρμογή απαλειφόμενου στεγανοποιητικού υλικού.

- Κατασκευή ψευδοροφής από γυψόπλακες, διαστάσεων 60Χ60cm και περιμετρικό πλαίσιο (κούτελο) από απλή γυψοσανίδα έτσι ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών. Το ύψος της ψευδοροφής θα είναι 2.95-3.00m (βλ. Σχέδιo 3).

- Τοποθέτηση ξύλινης πρεσσαριστής μονόφυλλης συρόμενης θύρας (τεμ.1) σε άνοιγμα εσωτερικής επικοινωνίας, πλάτους 90cm και ύψους 2,15cm μεταξύ των χώρων υποδοχής και εξεταστηρίου του Εξωτερικού Ιατρείου.

- Τοποθέτηση ξύλινης πρεσσαριστής μονόφυλλης ανοιγόμενης θύρας σε υφιστάμενα ανοίγματα, πλάτους περίπου 70cm, 80cm και 1,00m αντίστοιχα, ύψους 2,15m, πάχους  θυρόφυλλου 4,5-5cm με μεταλλική κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm, μηχανισμό επαναφοράς, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές (τεμ. 3).

Το θυρόφυλλο θα αποτελείται εσωτερικά από περιμετρικό τελάρο διατομής 60mm x 35mm κατασκευασμένο από λευκή μαλακή ξυλεία και το κενό θα καλυφθεί από ξυλεία (πηχάκι)  διατομής 10 x 35mm τοποθετημένο σε κάναβο των 8 cm και στις δύο κατευθύνσεις. Εξωτερικά θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν πρεσσαριστό φύλλο από MDF πάχους 6 mm και από φύλλο φορμάικας πάχους 1mm. Περιμετρικά του φύλλου θα τοποθετηθεί φάσα από βρασμένη οξιά. Το χρώμα της θύρας και οι χειρολαβές θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Η μεταλλική κάσα θα βαφεί στο ίδιο χρώμα με το φύλλο.

Τα θυρόφυλλα θα αναρτηθούν με τουλάχιστον τρεις ανοξείδωτους μεντεσέδες βαρέως τύπου ανά θύρα, δύο πάνω και ένα κάτω, θα διαθέτουν μεταλλικές χειρολαβές με ροζέτες και επιστόμια ασφάλειας από ανοξείδωτο χάλυβα, ματ και κλειδαριές ασφάλειας ανοξείδωτες ματ oval, inox.

Για την προστασία της λειτουργίας των θυρών και των επιφανειών των παρακείμενων τοίχων θα τοποθετηθούν stoppers από στοιχείο ανοξείδωτου χάλυβα με πλαστικό επικάλυψης σε θέσεις που θα αποκλείουν την πρόσκρουση χειρολαβής στον τοίχο.

- Χρωματισμός τοίχων και οροφών (κούτελα γυψοσανίδας) με οικολογικό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα στα σημεία που απαιτείται.

- Χρωματισμός μεταλλικής κάσας ξύλινης θύρας (τεμ. 3) με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις  SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας.

- Χρωματισμός των υφιστάμενων σωληνώσεων θέρμανσης με βερνικόχρωμα σε δύο στρώσεις μετά των προηγούμενο καθαρισμό και την επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών με μία στρώση  ελαιοχρώματος μίνιου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε μορφή τάπητα, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους 2mm, τύπου IQ Natural Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, σε απόχρωση που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητος των επιφανειών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων των 2 χιλιοστών ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποίηση με τσιμεντοκονία ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου με κορδόνια αρμοκόλλησης. Στη συνέχεια περιμετρικά των δαπέδων κατασκευάζεται κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό και απόχρωση. Το σοβατεπί θα είναι τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, με καμπύλο στοιχείο PAD 80 και επίστεψη σχήματος «Π». Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων θα θερμοσυγκοληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε το σύνολο του δαπέδου και των περιμετρικών κοίλων σοβατεπί να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο. Τοποθετείται σε όλους τους χώρους.

- Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπιών από μάρμαρο Καβάλας Ά ποιότητας. Τα  σοβατεπιά θα έχουν ύψος 10cm και πάχος 2cm, με επεξεργασμένο σόκορο στην εμφανή  πλευρά. Τοποθετούνται στη βάση της νέας τοιχοποιίας εντός του χώρο του διαδρόμου.

- Κατασκευή και τοποθέτηση πάγκων  εργασίας και πλάτης από αδιάβροχο DUROPAL, πάχους 30mm πλάτους 0,60m, μήκους 3,15m και 2.90m αντίστοιχα (τεμ.2),  με νεροχύτη inox (τεμ. 2), και ανοξείδωτη βρύση (τεμ. 2), εντός των χώρων: 1) Εργαστηρίου Έρευνας Αλλεργικών Βρογχοπνευμονοπαθειών και 2) Υποδοχής του Εξωτερικού Ιατρείου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (βλ. Σχέδιο 2).

Περιμετρικά των πάγκων στα σημεία που εφάπτονται με τους τοίχους θα τοποθετηθεί πλαστικό αρμοκάλυπτρο. Ο νιπτήρας και η βρύση του πάγκου κουζίνας θα συνδεθούν στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης–αποχέτευσης.

Κάτω  από την επιφάνεια του κάθε πάγκου θα τοποθετηθούν ερμάρια επί δαπέδου μήκους πρόσοψης περίπου 3,15m και 2,90m  αντίστοιχα. Τα ερμάρια θα έχουν σκελετό, ράφια και πλάτη από μοριοσανίδα, πάχους 16mm, και  επένδυση μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 1,2mm. Τα θυρόφυλλα και τα καπάκια των συρταριών θα είναι από πλακάζ, πάχους 16mm, με επένδυση μελαμίνης.

Κρεμαστά ερμάρια, μήκους πρόσοψης περίπου 3,75m, πλάτους 35cm και ύψους 1.10cm θα τοποθετηθούν σε απόσταση 60cm πάνω από την επιφάνεια του πάγκο εργασίας εντός του χώρου του Εργαστηρίου Έρευνας Αλλεργικών Βρογχοπνευμονοπαθειών.

Το τμήμα της πλάτης του πάγκου εργασίας εντός του χώρου υποδοχής του Εξωτερικού Ιατρείου που εφάπτεται με το υφιστάμενο παράθυρο θα διαμορφωθεί με γυψοσανίδα πλάτους 53cm κατά μήκους του όλου ανοίγματος και θα στηρίζεται στην ποδιά του παραθύρου.

Οι αποχρώσεις του πάγκου και των ερμαριών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

Στα ερμάρια προβλέπονται πλέον των μεντεσέδων και ανοξείδωτες χειρολαβές δύο οπών.

- Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών γωνιών για την προστασία της τοιχοποιίας της συρόμενης θύρας  σε ύψος έως 1,30m από το δάπεδο (τεμ. 4).

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Σε όλους τους χώρους τα υφιστάμενα Η/Μ δίκτυα και ο αντίστοιχος εξοπλισμός (καλώδια, πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά κτλ.) αποξηλώνονται εξ’ ολοκλήρου, και στη συνέχεια αντικαθίστανται πλήρως ανάλογα με τη νέα χρήση του κάθε χώρου.

- Απεγκατάσταση και απομάκρυνση παλαιών κλιματιστικών (εφόσον απαιτείται).

- Εγκαθίστανται νέος εξωτερικός ηλεκτρολογικός υποπίνακας (σε ένα από τους πέντε χώρους με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας), νέες γραμμές, και τοποθετούνται  νέες:  πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά ασφαλείας, φωτιστικά οροφής κτλ. Περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του νέου υποπίνακα με τον κεντρικό πίνακα του ορόφου με ασφαλιστικό διακόπτη 3x40A και παροχικό καλώδιο το οποίο θα οδεύσει σε ηλεκτρολογικό πλαστικό κανάλι στο διάδρομο της κλινικής.

- Στον διάδρομο της κλινικής υπάρχει επίτοιχη καμπίνα-Rack με τοπικό κατανεμητή ασθενών ρευμάτων και δίκτυο δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων/δεδομένων. Για την κάλυψη των περιγραφόμενων χώρων σε δίκτυα και τηλέφωνα, θα πρέπει να συνδεθούν στο υφιστάμενο Rack. Οι καλωδιώσεις θα οδεύουν σε ηλεκτρολογικό πλαστικό κανάλι στον διάδρομο της κλινικής διότι δεν υπάρχει ψευδοροφή. (Απαιτείται αδιατάρακτη κοπή).

- Να δοθεί αυξημένη μέριμνα κατά την αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, να μην μείνουνε λειτουργικές υφιστάμενες καταναλώσεις (π.χ. διπλανοί χώροι κ.τ.λ.),  χωρίς ρεύμα, δίκτυο και τηλέφωνο.

- Σε όλους τους χώρους θα αποξηλωθούν, απομακρυνθούν και αντικατασταθούν τα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα νερού με νέα (τεμ. 5), αντίστοιχων θερμίδων και σε νέες θέσεις, με ανάλογη τροποποίηση των υφιστάμενων σωληνώσεων που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία και σύμφωνα με την διάταξη του κάθε χώρου (βλ. Σχέδιο 2).

- Όπου περιλαμβάνετε νεροχύτης (συμφώνα με την κάτοψη), θα υπάρξει τροποποίηση των γραμμών νερού και απόχετευσης.

  - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Εγκαθίσταται νέος ηλεκτρολογικός πίνακας τεσσάρων (4) σειρών εξωτερικός (72 θέσεων) με τα παρακάτω υλικά για τους ανακαινιζόμενους χώρους:

- Γενικός διακόπτης 3x40Α και ασφάλειες τήξης 3x25A

- Μια (1) τριφασική ενδεικτική λυχνία παρουσίας τάσης (μισού στοιχείου led)

- Αυτόματος διακόπτης διαρροής 3x40A που θα τροφοδοτεί:

  - 5 τεμ. x C10A για τα φωτιστικά οροφής των πέντε χώρων

  - 2 τεμ  x C10A για τα φωτιστικά ασφαλείας πάνω από κάθε εξώπορτα.

  - 10 τεμ x C16A για τους ρευματοδότες στους πάγκους εργασίας και περιμετρικά των χώρων. (δυο μικροαυτόματες ασφάλειες για ρευματοδότες ανά αίθουσα)

  - 5 τεμ x C16A για αναμονή κλιματιστικών στους πέντε χώρους.

  - 6  τεμ x C16A για εφεδρεία

  - 4  τεμ x C10A για εφεδρεία

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- Εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- Ανά θέση εργασίας: τέσσερις (4) ρευματοδότες σούκο, δύο (2) πρίζες δικτύου rj45 cat 6, και μία (1) πρίζα τηλεφώνου rj11, εντός ηλεκτρολογικού καναλιού 105χ50. Θα διαμορφωθούν συνολικά οκτώ θέσεις εργασίας (τεμ. 8).

- Από μία (1) νέα γραμμή φωτισμού σε κάθε χώρο, που θα τροφοδοτεί με κομμιτατέρ διακόπτη δυο (2) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led - 4000Κ θερμοκρασία χρώματος με άναμμα 1+1.

- Δυο (2) νέες γραμμές φωτιστικών ασφαλείας, και φωτιστικά ασφαλείας πάνω από κάθε εξώπορτα (σύνολο πέντε).

- Από τρεις (3) ρευματοδότες γενικής χρήσης σούκο περιμετρικά του κάθε χώρου,

- πέντε (5) φωτιστικά ασφαλείας EXIT led

- δέκα (10) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led

- σε δύο από τους πέντε χώρους, θα κατασκευαστεί πάγκος  με νεροχύτη και κενό χώρο για εγκατάσταση ψυγείου. Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθούν δύο (2) ρευματοδότες γενικής χρήσης σούκο με καπάκι πάνω στον πάγκο και ένας (1) ρευματοδότης σούκο δίπλα στον πάγκο στην θέση του ψυγείου. Επίσης θα υπάρξει τροποποίηση των υφιστάμενων γραμμών νερού και αποχέτευσης συμφώνα με την κάτοψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί το χώρο του Νοσοκομείου όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες, για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας.

Γ.  Διάρκεια εργασιών

Η εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης χώρων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής στο πρώτο όροφο του Πέτρινου κτιρίου (Κτίριο 4) θα ξεκινήσει μετά την έγγραφη από την Υπηρεσία παραχώρηση του χώρου και θα διαρκέσει σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.

Δ.  Κόστος εργασιών

Το προεκτιμώμενο ποσό της δαπάνης για την ανακαίνιση χώρων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής στο πρώτο όροφο του Πέτρινου κτιρίου (Κτίριο 4), σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, ανέρχεται στο ποσό των 29.850,00€ πλέον ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σήμερα την ………………… μεταξύ των συμβαλλόμενων :

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης  Τ.Κ. 57010, (Α.Φ.Μ. 999294028, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τηλ. 2313307914 – 2313307152 (Λογιστήριο) φαξ 2310358440 email typap@gpapanikolaou.gr νομίμως εκπροσωπούμενο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και

αφετέρου της Εταιρείας …………………  νομίμως εκπροσωπούμενη από τους  ……………………………………   (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Ανάδοχος/ η Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό …………. Περιοχή…………. Τ.Κ. …………….. Νομός…………. ΑΦΜ …………….. Δ.Ο.Υ. …………………….

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α.  Το Νοσοκομείο με την υπ.αρ. ………………..διακήρυξη του διενήργησε διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την ανακαίνιση χώρων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής κλινικής στον πρώτο όροφο του Πέτρινου Κτιρίου του Νοσοκομείου.

Β. Από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία ……………………..σύμφωνα με την υπ.αρ. ……………………….. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Γ.  Με την αριθμ. πρωτ. ……………… απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, δεσμεύτηκε  συνολικό ποσό …………………. ευρώ (……………… €) για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης,  με αριθμό καταχώρησης α/α ……… στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Νοσοκομειου ΚΑΕ 863 ΑΔΑ: …………………………...

Μετά τα παραπάνω συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία/εργασία, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

1. Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης για την βελτίωση των συνθηκών διαμονής και εργασίας των ασθενών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Εξωτερικού Ιατρείου Βρογχικού Άσθματος και Διαμέσων Πνευμονοπαθειών και Σαρκοειδώσεων και του Εργαστηρίου Έρευνας Αλλεργικών Βρογχοπνευμονοπαθειών της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής κλινικής, οι χώροι των οποίων βρίσκονται στο πρώτο όροφο του Πέτρινου κτιρίου (Κτίριο 4),  είναι απαραίτητη η εκτέλεση εργασιών πλήρης ανακαίνισής τους.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού προβλέπεται να εκτελεστούν οι ακόλουθες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποξήλωση υφιστάμενου πάγκου κουζίνας  με ερμάρια και νιπτήρα εντός του χώρου  του εργαστηρίου.

- Αποξήλωση νιπτήρα εντός του χώρου  υποδοχής του εξωτερικού ιατρείου.

- Αποξήλωση πλακιδίων τοίχου σε όλους τους χώρους όπου υπάρχουν.

- Αποξήλωση πλαστικού δαπέδου εντός του γραφείου της διευθύντριας.

- Αποξήλωση πέντε (τεμ. 5) υφιστάμενων ξύλινων θυρών με τις κάσες τους (μία πτυσσόμενη  και τέσσερεις ανοιγόμενες).

- Διαπλάτυνση ανοίγματος υφιστάμενης εσωτερικής πόρτας εντός του χώρου υποδοχής του Εξωτερικού Ιατρείου κατά 10cm περίπου, έτσι ώστε το ελεύθερο πλάτος ανοίγματος να είναι τουλάχιστον 90cm.

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των θερμαντικών σωμάτων.

- Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου σε πιστοποιημένες κατάλληλες θέσεις, με εξαίρεση  των υλικών που θα κριθούν χρήσιμα για την Υπηρεσία και θα της παραδοθούν. Όλες οι εργασίες καθαίρεσης- αποξήλωσης εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες και οσμές στους υπόλοιπος χώρους της κλινικής.

- Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας ξηράς δόμησης πάχους 12cm και ύψους έως την οροφή, αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm στο χώρο του εξεταστηρίου. Τοίχοι ξηράς δόμησης, μονής γυψοσανίδας (1+5+1), και ύψους έως την οροφή θα κατασκευαστούν στο διάδρομο-χώρο αναμονής με τις διαστάσεις και στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης (βλ. Σχέδιο 2).

- Αποκατάσταση επιφάνειας δαπέδου με επισκευαστικό κονίαμα στα σημεία που απαιτείται.

- Αποκατάσταση επιχρισμάτων τοπικά στα σημεία όπου  προηγήθηκαν καθαιρέσεις και αποξηλώσεις πλακιδίων, θυρών κτλ. Σε επιφάνειες όπου εντοπίζονται βλάβες λόγω παλαιάς υγρασίας, κυρίως σε γωνίες οροφής-εξωτερικής τοιχοποιίας,  θα γίνει τοπικά εφαρμογή απαλειφόμενου στεγανοποιητικού υλικού.

- Κατασκευή ψευδοροφής από γυψόπλακες, διαστάσεων 60Χ60cm και περιμετρικό πλαίσιο (κούτελο) από απλή γυψοσανίδα έτσι ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών. Το ύψος της ψευδοροφής θα είναι 2.95-3.00m (βλ. Σχέδιo 3).

- Τοποθέτηση ξύλινης πρεσσαριστής μονόφυλλης συρόμενης θύρας (τεμ.1) σε άνοιγμα εσωτερικής επικοινωνίας, πλάτους 90cm και ύψους 2,15cm μεταξύ των χώρων υποδοχής και εξεταστηρίου του Εξωτερικού Ιατρείου.

- Τοποθέτηση ξύλινης πρεσσαριστής μονόφυλλης ανοιγόμενης θύρας σε υφιστάμενα ανοίγματα, πλάτους περίπου 70cm, 80cm και 1,00m αντίστοιχα, ύψους 2,15m, πάχους  θυρόφυλλου 4,5-5cm με μεταλλική κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm, μηχανισμό επαναφοράς, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές (τεμ. 3).

  - Το θυρόφυλλο θα αποτελείται εσωτερικά από περιμετρικό τελάρο διατομής 60mm x 35mm κατασκευασμένο από λευκή μαλακή ξυλεία και το κενό θα καλυφθεί από ξυλεία (πηχάκι)  διατομής 10 x 35mm τοποθετημένο σε κάναβο των 8 cm και στις δύο κατευθύνσεις. Εξωτερικά θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν πρεσσαριστό φύλλο από MDF πάχους 6 mm και από φύλλο φορμάικας πάχους 1mm. Περιμετρικά του φύλλου θα τοποθετηθεί φάσα από βρασμένη οξιά. Το χρώμα της θύρας και οι χειρολαβές θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Η μεταλλική κάσα θα βαφεί στο ίδιο χρώμα με το φύλλο.

  - Τα θυρόφυλλα θα αναρτηθούν με τουλάχιστον τρεις ανοξείδωτους μεντεσέδες βαρέως τύπου ανά θύρα, δύο πάνω και ένα κάτω, θα διαθέτουν μεταλλικές χειρολαβές με ροζέτες και επιστόμια ασφάλειας από ανοξείδωτο χάλυβα, ματ και κλειδαριές ασφάλειας ανοξείδωτες ματ oval, inox.

  - Για την προστασία της λειτουργίας των θυρών και των επιφανειών των παρακείμενων τοίχων θα τοποθετηθούν stoppers από στοιχείο ανοξείδωτου χάλυβα με πλαστικό επικάλυψης σε θέσεις που θα αποκλείουν την πρόσκρουση χειρολαβής στον τοίχο.

- Χρωματισμός τοίχων και οροφών (κούτελα γυψοσανίδας) με οικολογικό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα στα σημεία που απαιτείται.

- Χρωματισμός μεταλλικής κάσας ξύλινης θύρας (τεμ. 3) με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις  SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας.

- Χρωματισμός των υφιστάμενων σωληνώσεων θέρμανσης με βερνικόχρωμα σε δύο στρώσεις μετά των προηγούμενο καθαρισμό και την επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών με μία στρώση  ελαιοχρώματος μίνιου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε μορφή τάπητα, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους 2mm, τύπου IQ Natural Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, σε απόχρωση που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητος των επιφανειών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων των 2 χιλιοστών ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποίηση με τσιμεντοκονία ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου με κορδόνια αρμοκόλλησης. Στη συνέχεια περιμετρικά των δαπέδων κατασκευάζεται κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό και απόχρωση. Το σοβατεπί θα είναι τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, με καμπύλο στοιχείο PAD 80 και επίστεψη σχήματος «Π». Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων θα θερμοσυγκοληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε το σύνολο του δαπέδου και των περιμετρικών κοίλων σοβατεπί να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο. Τοποθετείται σε όλους τους χώρους.

- Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπιών από μάρμαρο Καβάλας Ά ποιότητας. Τα  σοβατεπιά θα έχουν ύψος 10cm και πάχος 2cm, με επεξεργασμένο σόκορο στην εμφανή  πλευρά. Τοποθετούνται στη βάση της νέας τοιχοποιίας εντός του χώρο του διαδρόμου.

- Κατασκευή και τοποθέτηση πάγκων  εργασίας και πλάτης από αδιάβροχο DUROPAL, πάχους 30mm πλάτους 0,60m, μήκους 3,15m και 2.90m αντίστοιχα (τεμ.2),  με νεροχύτη inox (τεμ. 2), και ανοξείδωτη βρύση (τεμ. 2), εντός των χώρων: 1) Εργαστηρίου Έρευνας Αλλεργικών Βρογχοπνευμονοπαθειών και 2) Υποδοχής του Εξωτερικού Ιατρείου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (βλ. Σχέδιο 2).

  - Περιμετρικά των πάγκων στα σημεία που εφάπτονται με τους τοίχους θα τοποθετηθεί πλαστικό αρμοκάλυπτρο. Ο νιπτήρας και η βρύση του πάγκου κουζίνας θα συνδεθούν στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης–αποχέτευσης.

  - Κάτω  από την επιφάνεια του κάθε πάγκου θα τοποθετηθούν ερμάρια επί δαπέδου μήκους πρόσοψης περίπου 3,15m και 2,90m  αντίστοιχα. Τα ερμάρια θα έχουν σκελετό, ράφια και πλάτη από μοριοσανίδα, πάχους 16mm, και  επένδυση μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 1,2mm. Τα θυρόφυλλα και τα καπάκια των συρταριών θα είναι από πλακάζ, πάχους 16mm, με επένδυση μελαμίνης.

  - Κρεμαστά ερμάρια, μήκους πρόσοψης περίπου 3,75m, πλάτους 35cm και ύψους 1.10cm θα τοποθετηθούν σε απόσταση 60cm πάνω από την επιφάνεια του πάγκο εργασίας εντός του χώρου του Εργαστηρίου Έρευνας Αλλεργικών Βρογχοπνευμονοπαθειών.

  - Το τμήμα της πλάτης του πάγκου εργασίας εντός του χώρου υποδοχής του Εξωτερικού Ιατρείου που εφάπτεται με το υφιστάμενο παράθυρο θα διαμορφωθεί με γυψοσανίδα πλάτους 53cm κατά μήκους του όλου ανοίγματος και θα στηρίζεται στην ποδιά του παραθύρου.

  - Οι αποχρώσεις του πάγκου και των ερμαριών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

  - Στα ερμάρια προβλέπονται πλέον των μεντεσέδων και ανοξείδωτες χειρολαβές δύο οπών.

- Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών γωνιών για την προστασία της τοιχοποιίας της συρόμενης θύρας  σε ύψος έως 1,30m από το δάπεδο (τεμ. 4).

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Σε όλους τους χώρους τα υφιστάμενα Η/Μ δίκτυα και ο αντίστοιχος εξοπλισμός (καλώδια, πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά κτλ.) αποξηλώνονται εξ’ ολοκλήρου, και στη συνέχεια αντικαθίστανται πλήρως ανάλογα με τη νέα χρήση του κάθε χώρου.

- Απεγκατάσταση και απομάκρυνση παλαιών κλιματιστικών (εφόσον απαιτείται).

- Εγκαθίστανται νέος εξωτερικός ηλεκτρολογικός υποπίνακας (σε ένα από τους πέντε χώρους με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας), νέες γραμμές, και τοποθετούνται  νέες:  πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά ασφαλείας, φωτιστικά οροφής κτλ. Περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του νέου υποπίνακα με τον κεντρικό πίνακα του ορόφου με ασφαλιστικό διακόπτη 3x40A και παροχικό καλώδιο το οποίο θα οδεύσει σε ηλεκτρολογικό πλαστικό κανάλι στο διάδρομο της κλινικής.

- Στον διάδρομο της κλινικής υπάρχει επίτοιχη καμπίνα-Rack με τοπικό κατανεμητή ασθενών ρευμάτων και δίκτυο δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων/δεδομένων. Για την κάλυψη των περιγραφόμενων χώρων σε δίκτυα και τηλέφωνα, θα πρέπει να συνδεθούν στο υφιστάμενο Rack. Οι καλωδιώσεις θα οδεύουν σε ηλεκτρολογικό πλαστικό κανάλι στον διάδρομο της κλινικής διότι δεν υπάρχει ψευδοροφή. (Απαιτείται αδιατάρακτη κοπή).

- Να δοθεί αυξημένη μέριμνα κατά την αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, να μην μείνουνε λειτουργικές υφιστάμενες καταναλώσεις (π.χ. διπλανοί χώροι κ.τ.λ.),  χωρίς ρεύμα, δίκτυο και τηλέφωνο.

- Σε όλους τους χώρους θα αποξηλωθούν, απομακρυνθούν και αντικατασταθούν τα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα νερού με νέα (τεμ. 5), αντίστοιχων θερμίδων και σε νέες θέσεις, με ανάλογη τροποποίηση των υφιστάμενων σωληνώσεων που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία και σύμφωνα με την διάταξη του κάθε χώρου (βλ. Σχέδιο 2).

- Όπου περιλαμβάνετε νεροχύτης (συμφώνα με την κάτοψη), θα υπάρξει τροποποίηση των γραμμών νερού και απόχετευσης.

  - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Εγκαθίσταται νέος ηλεκτρολογικός πίνακας τεσσάρων (4) σειρών εξωτερικός (72 θέσεων) με τα παρακάτω υλικά για τους ανακαινιζόμενους χώρους:

- Γενικός διακόπτης 3x40Α και ασφάλειες τήξης 3x25A

- Μια (1) τριφασική ενδεικτική λυχνία παρουσίας τάσης (μισού στοιχείου led)

- Αυτόματος διακόπτης διαρροής 3x40A που θα τροφοδοτεί:

  - 5 τεμ. x C10A για τα φωτιστικά οροφής των πέντε χώρων

  - 2 τεμ  x C10A για τα φωτιστικά ασφαλείας πάνω από κάθε εξώπορτα.

  - 10 τεμ x C16A για τους ρευματοδότες στους πάγκους εργασίας και περιμετρικά των χώρων. (δυο μικροαυτόματες ασφάλειες για ρευματοδότες ανά αίθουσα)

  - 5 τεμ x C16A για αναμονή κλιματιστικών στους πέντε χώρους.

  - 6  τεμ x C16A για εφεδρεία

  - 4  τεμ x C10A για εφεδρεία

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- Εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- Ανά θέση εργασίας: τέσσερις (4) ρευματοδότες σούκο, δύο (2) πρίζες δικτύου rj45 cat 6, και μία (1) πρίζα τηλεφώνου rj11, εντός ηλεκτρολογικού καναλιού 105χ50. Θα διαμορφωθούν συνολικά οκτώ θέσεις εργασίας (τεμ. 8).

- Από μία (1) νέα γραμμή φωτισμού σε κάθε χώρο, που θα τροφοδοτεί με κομμιτατέρ διακόπτη δυο (2) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led - 4000Κ θερμοκρασία χρώματος με άναμμα 1+1.

- Δυο (2) νέες γραμμές φωτιστικών ασφαλείας, και φωτιστικά ασφαλείας πάνω από κάθε εξώπορτα (σύνολο πέντε).

- Από τρεις (3) ρευματοδότες γενικής χρήσης σούκο περιμετρικά του κάθε χώρου,

- πέντε (5) φωτιστικά ασφαλείας EXIT led

- δέκα (10) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led

- σε δύο από τους πέντε χώρους, θα κατασκευαστεί πάγκος  με νεροχύτη και κενό χώρο για εγκατάσταση ψυγείου. Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθούν δύο (2) ρευματοδότες γενικής χρήσης σούκο με καπάκι πάνω στον πάγκο και ένας (1) ρευματοδότης σούκο δίπλα στον πάγκο στην θέση του ψυγείου. Επίσης θα υπάρξει τροποποίηση των υφιστάμενων γραμμών νερού και αποχέτευσης συμφώνα με την κάτοψη.

- Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.

Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμφωνείται το ποσό των ...................... ευρώ (............,00 €)  χωρίς το Φ.Π.Α.

Το συμβατικό τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών & ή τιμολόγιο έργου), που θα εκδώσει ο ανάδοχος προς το Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών/εργασιών μετά τηv οριστική παραλαβή και επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης τους από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών και υλικών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€).

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της έκδοσης βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμολογίου γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και τον ανάδοχο, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ποσοστό 0,1%  επί του καθαρού ποσού

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

- ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%

- Φόρος εισοδήματος (4% Αγαθά/Υλικά & 8% Υπηρεσίες)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

3.  Xρόνος Παράδοσης.

Η εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης χώρων θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραχώρησης του χώρου.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με ευθύνη του Αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάση των διατάξεων του 4412/2016.

Ο συμβατικός χρόνος εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης), εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Ανάδοχο.

Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (σεισμός, πόλεμος, πανδημία covid-19) και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Διευκρινίζετε λόγω της υφιστάμενης πανδημίας covid-2019 σε περίπτωση που για λειτουργικούς λόγους του Νοσοκομείου απαγορευτεί η είσοδος στον ανάδοχο στους χώρους του Νοσοκομείου ή παρεμποδιστεί η εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως την παράταση ισχύος του συμβατικού χρόνου για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα γίνει από Επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου, που θα ορίσει το Νοσοκομείο. Ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την προσφορά του Ανάδοχο και πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.

4. Κυρώσεις κατά του αναδόχου.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος/προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται στο δικαίωμα να απαιτήσει από τον μειοδότη ανάδοχο το απασχολούμενο προσωπικό του  κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός του νοσοκομείου, να είναι εμβολιασμένο ή να φέρει φυσική ανοσία μετά από νόσηση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

6. Λοιποί Όροι

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον  ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου  ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του αναδόχου για ζημίες που γίνονται προς τρίτους  κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου την εταιρεία.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

7. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος/προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση παροχής υπηρεσιών  εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος/προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ